**2020年第一批上海市中小燃气（油）锅炉提标改造财政奖励拟支持项目名单**

| **序号** | **区** | **单位名称** | **改造前锅炉**  **型号** | **改造前锅炉总蒸发量**  **（t/h）** | **提标改造方式** | **审核市级资金**  **市级资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄浦区 | 上海多福房地产发展有限公司 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 | 29.9 |
| 黄浦区 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海和平饭店有限公司 | WNS2.8-0.7/95/70/Q | 4 | 更换燃烧器 | 33.93 |
| 黄浦区 | WNS2.8-0.7/95/70/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | WNS2.1-0.7/95/70/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司东亚饭店 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 | 10.08 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
| 黄浦区 | GG-399HEC | 0.14 | 更换热水机组 |
|  | 黄浦区 | 上海金光外滩置地有限公司 | SM072 | 1.04 | 更换燃烧器 | 132.9 |
| 黄浦区 | SM072 | 1.04 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM072 | 1.04 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM072 | 1.04 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM0112 | 1.6 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM0112 | 1.6 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM072 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM072 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海鼎荣房地产开发有限公司 | ZRQ-540N | 8.97 | 更换燃烧器 | 62.86 |
| 黄浦区 | ZRQ-540N | 8.97 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | ZRQ-540N | 8.97 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海绿茁物业管理有限公司 | LSS2-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 16.17 |
| 黄浦区 | LSS1.67-1.0-Q | 1.67 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司 | ST-PLUS325T | 0.58 | 更换锅炉 | 15.84 |
| 黄浦区 | ST-PLUS325T | 0.58 | 更换锅炉 |
| 黄浦区 | ST-PLUS400T | 0.74 | 更换锅炉 |
| 黄浦区 | ST-PLUS400T | 0.74 | 更换锅炉 |
|  | 黄浦区 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 黄浦区 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海兴侨房地产有限公司 | KDV-N200AG | 3.32 | 更换燃烧器 | 35.4 |
| 黄浦区 | KDV-N200AG | 3.32 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | KDV-N200AG | 3.32 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海歌莹企业管理有限公司 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| 黄浦区 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海海仑宾馆有限公司 | UL-5005 | 5 | 更换燃烧器 | 30 |
| 黄浦区 | UL-5005 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海万科物业服务有限公司 | KDV-N200AG | 3.4 | 更换燃烧器 | 36 |
| 黄浦区 | KDV-N200AG | 3.4 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | KDV-N200AG | 3.4 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海永基物业有限公司 | WO-C2500/10 | 3.57 | 更换燃烧器 | 24.85 |
| 黄浦区 | WO-C2500/10 | 3.57 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 港力物业管理（上海）有限公司 | CWNS1.45-95/70-YQ.E | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| 黄浦区 | CWNS1.45-95/70-YQ.E | 2 | 更换锅炉 |
|  | 黄浦区 | 上海星峡置业有限公司 | ST-PLUS1500T | 2.14 | 更换锅炉 | 26.55 |
| 黄浦区 | ST-PLUS1500T | 2.14 | 更换锅炉 |
| 黄浦区 | ST-PLUS1500T | 2.14 | 更换锅炉 |
|  | 黄浦区 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 | MAX-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 黄浦区 | MAX-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | MAX-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海城投（集团）有限公司 | 承压热水锅炉VITOPLEX100 | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 黄浦区 | 承压热水锅炉VITOPLEX100 | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海锦江国际饭店有限公司 | GN4N14 | 0.92 | 更换燃烧器 | 22.08 |
| 黄浦区 | GN4N14 | 0.92 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | GN4N14 | 0.92 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | GN4N14 | 0.92 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海枫宇物业管理有限公司 | PS1400 | 2 | 更换燃烧器 | 27.12 |
| 黄浦区 | PS1400 | 2 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | TR1860 | 2.65 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海久裕物业管理有限公司 | WNS4.2-1.0/115/70-YC | 6 | 更换燃烧器 | 16.5 |
|  | 黄浦区 | 上海古象大酒店有限公司 | WEECHIEFTAINB | 4.5 | 更换燃烧器 | 42.75 |
| 黄浦区 | WEECHIEFTAINB | 4.5 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | WEECHIEFTAINB | 4.5 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海世茂国际广场有限责任公司世茂皇家艾美酒店分公司 | THERMAX IV | 8.17 | 更换燃烧器 | 59.26 |
| 黄浦区 | THERMAX IV | 8.17 | 更换燃烧器 |
| 黄浦区 | THERMAX IV | 8.17 | 更换燃烧器 |
|  | 黄浦区 | 上海世茂国际广场有限责任公司 | Vitoplex SX1 | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| 黄浦区 | Vitoplex SX1 | 2 | 更换锅炉 |
|  | 虹口区 | 上海利通置业有限公司 | WNS2.1-0.7/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| 虹口区 | WNS2.1-0.7/95/71-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 虹口区 | WNS2.1-0.7/95/72-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 虹口区 | 上海宝隆宾馆有限公司 | GTE525 | 2.07 | 更换燃烧器 | 34.7 |
| 虹口区 | GTE525 | 2.07 | 更换燃烧器 |
| 虹口区 | GTE525 | 2.07 | 更换燃烧器 |
| 虹口区 | GTE525 | 2.07 | 更换燃烧器 |
|  | 虹口区 | 上海碧波池经营有限公司 | CLHSO.24-85 | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 虹口区 | 上海英芳沐浴有限公司 | KDB-2000GTG | 0.33 | 更换燃烧器 | 3.96 |
| 虹口区 | KDB-2000GTG | 0.33 | 更换燃烧器 |
|  | 虹口区 | 上海旭升置业有限公司 | Vitoplex200-1600KW | 2.28 | 更换燃烧器 | 27.6 |
| 虹口区 | Vitoplex200-1600KW | 2.28 | 更换燃烧器 |
| 虹口区 | Vitoplex200-1600KW | 2.28 | 更换燃烧器 |
|  | 虹口区 | 上海沐思酒店管理有限公司 | GE515 | 0.65 | 更换锅炉 | 7.8 |
| 虹口区 | GE515 | 0.65 | 更换锅炉 |
|  | 虹口区 | 上海永融企业发展有限公司 | CWNS0.25-85/60-Q | 0.35 | 更换锅炉 | 4.2 |
| 虹口区 | CWNS0.25-85/60-Q | 0.35 | 更换锅炉 |
|  | 虹口区 | 上海中艺裤业有限公司 | LHS0.23-85/60-Q.y | 0.32 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 虹口区 | 上海金纶洗染有限公司 | LHS0.24-85/60-y.Q | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 虹口区 | 上海家化联合股份有限公司 | FBA-130B | 2 | 更换锅炉 | 15.75 |
| 虹口区 | FB-A-100 | 1.5 | 更换锅炉 |
|  | 虹口区 | 上海佑游文化传播有限公司 | KDB-356ST | 0.058 | 油改电 | 0.96 |
|  | 徐汇区 | 上海东锦泰酒店管理有限公司 | LZR023Q/Y | 0.32 | 更换燃烧器 | 3.84 |
| 徐汇区 | LZR023Q/Y | 0.32 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海达豪置业有限公司 | Vitomax200 M241001 | 4 | 更换燃烧器 | 24.15 |
| 徐汇区 | Vitomax200 M241001 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海园林格兰云天大酒店有限公司 | SV-6505G-HW | 1.08 | 更换燃烧器 | 12.4 |
| 徐汇区 | SV-6505G-HW | 1.08 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | Thermax IV | 6 | 更换锅炉 | 37.25 |
| 徐汇区 | WEE CHIEFTAIN | 3 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | WNS2.5-1-QY | 2.5 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海商学院 | GDL-30 | 0.49 | 更换燃烧器 | 8.82 |
| 徐汇区 | GDL-30 | 0.49 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | GDL-30 | 0.49 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海民强物业管理有限公司 | ZWNS100-Q | 1.65 | 更换燃烧器 | 28.85 |
| 徐汇区 | ZWNS100-Q | 1.65 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | ZWNS80-Q | 1.32 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | ZWNS80-Q | 1.32 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海宸铭物业经营管理有限公司 | PUW1400 | 2 | 更换燃烧器 | 15.75 |
| 徐汇区 | PUW1050 | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海国际网球中心有限公司 | CWNS0.35-90/70-Q | 0.5 | 更换锅炉 | 7.92 |
| 徐汇区 | CWNS0.58-90/70-Q | 0.82 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海瑞金宾馆 | VITOPLEX100 | 1.27 | 更换燃烧器 | 13.35 |
| 徐汇区 | VITOPLEX100 | 1.27 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海吴安综合服务中心安亭别墅酒店 | PS-089 | 1.5 | 更换锅炉 | 14.5 |
| 徐汇区 | PS-089 | 1.5 |
|  | 徐汇区 | 上海启胜物业管理服务有限公司 | CWNS2.8-95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 67.5 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海启胜物业管理服务有限公司 | FBH-A2.95 | 4.2 | 更换燃烧器 | 27.6 |
| 徐汇区 | FBH-A2.95 | 4.2 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 保利商业管理有限公司上海分公司 | ZKS180-60/48-10bar | 3 | 更换燃烧器 | 22 |
| 徐汇区 | ZKS180-60/48-10bar | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 复旦大学附属肿瘤医院 | HD0101-5000 | 5 | 更换燃烧器 | 54 |
| 徐汇区 | Thermax IV | 6 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | Vitomax 200HS | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海市第六人民医院 | WNS2.8-0.7/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 35.5 |
| 徐汇区 | WNS2.8-0.7/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 3M中国有限公司 | SERIES45-126.3-60 | 2 | 更换锅炉 | 63.7 |
| 徐汇区 | SERIES45-126.3-60 | 2 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | SERIES45-20-60 | 0.31 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | WMRZ0.25-I-Q-RK | 0.35 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | CZZSL40-90/65-Y-MF | 2 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | GN4N13 | 0.8 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | GN4N13 | 0.8 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | EW-40 | 0.57 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | FBB-080L | 1.14 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | FBB-080L | 1.14 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | FBB-050L | 0.71 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | FBB-050L | 0.71 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海百脑汇电子产品市场经营管理有限公司 | PREX1400 | 2 | 更换燃烧器 | 7.34 |
|  | 徐汇区 | 上海中医大药业股份有限公司 | WNS2-1.0-QY | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 徐汇区 | 上海正大乐城百货有限公司 | Z180/C-YQ | 3 | 更换燃烧器 | 35.5 |
| 徐汇区 | Z210/C-YQ | 3.5 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | Z210/C-YQ | 3.5 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | CWNS1.4-85/60-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 徐汇区 | CWNS1.4-85/60-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | FB-H2.95 | 4.2 | 更换燃烧器 | 27.6 |
| 徐汇区 | FB-H2.95 | 4.2 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | WNS3.5-1.0-Q(Y) | 3.5 | 更换燃烧器 | 51.5 |
| 徐汇区 | WNS3.5-1.0-Q(Y) | 3.5 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS4-1.0-Q(Y) | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS4-1.0-Q(Y) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 仲量联行测量师事务所（上海）有限公司 | FBH-A1.16 | 1.65 | 更换燃烧器 | 22.87 |
| 徐汇区 | FBH-A1.16 | 1.65 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | FBH-A1.16 | 1.65 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | CWNS2.8-0.7/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 68.55 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-0.7/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | CWNS2.8-0.7/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | UT-L24 | 4.35 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | UT-L24 | 4.35 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | POWER470 | 0.67 | 更换锅炉 | 8.04 |
| 徐汇区 | POWER470 | 0.67 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | RB-B1500 | 2.5 | 更换锅炉 | 19.5 |
| 徐汇区 | RB-B1500 | 2.5 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | WNS4-1.0-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 26.16 |
| 徐汇区 | WNS4-1.0-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海凯健华展养老院有限公司 | BOV-400G | 0.33 | 更换锅炉 | 3.96 |
| 徐汇区 | BOV-400G | 0.33 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 上海新汇房产开发有限公司 | UT2500 | 3.57 | 更换燃烧器 | 24.85 |
| 徐汇区 | UT2500 | 3.57 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海上植绿化服务有限公司 | VIESSMANN18 | 3.3 | 末端治理 | 22.59 |
| 徐汇区 | VIESSMANN18 | 3.3 | 末端治理 |
|  | 徐汇区 | 上海徐汇绿地商业管理有限公司 | EQV-H2401A06G | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 徐汇区 | EQV-H2401A06G | 4 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | EQV-H2401A06G | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 | UT195 | 0.27 | 更换燃烧器 | 23.62 |
| 徐汇区 | UT-2500 | 3 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | UT-2500 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 徐汇区 | WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 复旦大学附属中山医院 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 | 178.02 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | GB2500 | 0.87 | 末端治理 |
| 徐汇区 | WNS6-1.0-QT（LN） | 6 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS6-1.0-QT（LN） | 6 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | WNS6-1.0-QT（LN） | 6 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | Thermax IV | 10 | 更换燃烧器 |
| 徐汇区 | Thermax IV | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海沪平投资管理有限公司 | LHS0.35-95/70-Y(Q) | 0.5 | 更换锅炉 | 12 |
| 徐汇区 | LHS0.35-95/70-Y(Q) | 0.5 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | LHS0.35-95/70-Y(Q) | 0.5 | 更换锅炉 |
| 徐汇区 | LHS0.35-95/70-Y(Q) | 0.5 | 更换锅炉 |
|  | 徐汇区 | 博库书城上海有限公司 | BZ65IXE-K | 0.83 | 更换燃烧器 | 9.96 |
| 徐汇区 | BZ65IXE-K | 0.83 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 中国铁路上海局集团有限公司上海站 | WNS6-1.25-QT | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| 徐汇区 | WNS6-1.25-QT | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 徐汇区 | 上海东亚体育文化中心有限公司 | 热马型蒸汽锅炉 | 15 | 末端治理 | 60 |
| 徐汇区 | 热马型蒸汽锅炉 | 15 | 末端治理 |
|  | 徐汇区 | 上海汇发房地产有限公司 | VT-1350 | 1.9 | 末端治理 | 16.5 |
| 徐汇区 | VT-1350 | 1.9 | 末端治理 |
|  | 金山区 | 上海枫新化纤有限公司 | WNS3-1.25-C(Y) | 3 | 油改气 更换燃烧器 | 11 |
|  | 金山区 | 上海农创饲料科技有限公司 | WNS1.0-1.0-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海康怡食品有限公司 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 达亚帆布（上海）有限公司 | YY(Q)W-3500Y(Q) | 5 | 油改气 更换燃烧器 | 30 |
| 金山区 | YY(Q)W-3500Y(Q) | 5 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海石库门酿酒有限公司 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 | 121.5 |
| 金山区 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4.0-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4.0-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4.0-1.25-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海橙果生物工程有限公司 | LHS0.3-0.39-YQ | 0.3 | 油改电 | 15.04 |
| 金山区 | WNS1.0-0.7-Q.Y | 1 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | LHS1.5-1.0-YQ | 1.5 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海杜索润滑油有限公司 | LSS1-0.7-Y | 1 | 油改气 更换锅炉 | 6 |
|  | 金山区 | 上海汉钟精机股份有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 30.5 |
| 金山区 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海金熊造纸网毯有限公司 | QX1.5(125)YQ | 2.14 | 末端治理 | 8.85 |
|  | 金山区 | 上海弘纶工业用呢有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海纳宝实业有限公司 | YYW700-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海德福伦化纤有限公司 | LSS4.0-2.3-Q | 4 | 更换燃烧器 | 40.46 |
| 金山区 | LSS4.0-2.3-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | LSS4.0-2.3-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海魁固塑胶制品有限公司 | YY(Q)L-700Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海亚腾塑胶有限公司 | LSS1.5-1.25-YQ | 1.5 | 末端治理 | 7.25 |
|  | 金山区 | 上海铸昌化纤有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海一新饲料发展有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 金山区 | 上海润凝纺织科技有限公司 | YYW-470YC | 0.67 | 末端治理 | 4.02 |
|  | 金山区 | 上海唐人神肉制品有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海宝新特种沥青混凝土有限公司 | QXS80-Y | 1.71 | 油改气 更换燃烧器 | 7.77 |
|  | 金山区 | 上海旺泰实业公司 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海豪达针织服饰工艺品厂 | WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 金山区 | 上海麦伦日化有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1 | 末端治理 | 5.75 |
|  | 金山区 | 上海依捷毛衫织造有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 油改电 | 6 |
|  | 金山区 | 上海金山公路建设有限公司 | YQW-1000Q | 1.42 | 更换燃烧器 | 7.05 |
|  | 金山区 | 上海金童饲料有限公司 | WNS1-1.0-Y | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | WNS6-1.6-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | 52.5 |
| 金山区 | WNS10-1.6-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4-1.6-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海鑫博海农副产品加工有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 金山区 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海瑞凯伊德食品有限公司 | LSS3.0-1.0-YQ | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 金山区 | 上海香懋食品有限公司 | WNS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海联中食用菌专业合作社 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 油改气 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海申漕特种水产开发公司 | CWNS2.8-85/60-Y、Q、C | 4 | 末端治理 | 27 |
| 金山区 | CWNS2.8-1.0/95/70-YQC | 4 | 末端治理 |
|  | 金山区 | 上海金山现代农业园区建设发展有限公司 | WNS1.0-1.0-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 | 53 |
| 金山区 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS4.2-1.0/95/70-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海璐丝玛服饰有限公司 | LSS1.0-1.0-Y-EH | 1 | 油改电 | 6 |
|  | 金山区 | 上海大金宏服装有限公司 | LSS1.7-1.0-Y | 1.7 | 末端治理 | 7.75 |
|  | 金山区 | 上海缀菱纺织品有限公司 | YYW-7000Y.Q | 10 | 更换燃烧器 | 32 |
| 金山区 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海伊贝纳纺织品有限公司 | WNS1.5-1.25-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 | 17.25 |
| 金山区 | WNS3-1.25-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海起帆电缆股份有限公司 | WNS6-2.0-Q.Y | 6 | 更换燃烧器 | 30 |
| 金山区 | WNS4-2.0-Q.Y | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海森威食品有限公司 | YY(Q)W-200Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 金山区 | 上海精胜印染有限公司 | YYW-4100Y.Q | 5.85 | 更换燃烧器 | 32.77 |
| 金山区 | YQW-4200Q | 6 | 更换锅炉 |
|  | 金山区 | 上海欣年石化助剂有限公司 | LSS3.0-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 | 30.5 |
| 金山区 | yy(Q)W-1400Y.Q | 2 | 更换锅炉 |
| 金山区 | LSS3.0-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海爱樱食品有限公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 | 5.5 |
|  | 金山区 | 上海澎道投资有限公司 | ZKS30 | 0.42 | 更换锅炉 | 14.04 |
| 金山区 | ZKS30 | 0.42 | 更换锅炉 |
| 金山区 | LJPZ0.75-1.0-Q | 0.75 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | LJPZ0.75-1.0-Q | 0.75 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海金山万达广场商业管理有限公司 | ZKS60-60/50-10 | 1 | 更换燃烧器 | 28.31 |
| 金山区 | ZKS60-60/50-10 | 1 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | ZKS200-60/50-10 | 3.37 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | ZKS200-60/50-10 | 3.37 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 复旦大学附属金山医院 | WNS6-1.0-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 | 38.5 |
| 金山区 | WNS6-1.0-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS6-1.0-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | YY(Q)W-4600Y(Q)K | 6.57 | 更换燃烧器 | 184.44 |
| 金山区 | WNS20.0-1.25-Y/Q | 20 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS20.0-1.25-Y/Q | 20 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | YY(Q)W-4600Y(Q)K | 6.57 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | SZS20-1.25-Q | 20 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | YYW-9400Y.Q | 13.42 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海泰胜纺织助剂有限公司 | YYW-900Y(Q) | 1.28 | 末端治理 | 6.7 |
|  | 金山区 | 上海金山海鸥大厦酒店有限公司 | Fulton FB-H | 2.5 | 更换燃烧器 | 29.25 |
| 金山区 | Fulton FB-H | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | Fulton FB-H | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海百联金山购物中心有限公司 | ZWNS2.1-1.0/60/50-Q | 3 | 更换燃烧器 | 32.73 |
| 金山区 | ZWNS2.1-1.0/60/50-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | ZWNS2.1-1.0/60/50-Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海金山江东油脂厂 | LHS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 金山区 | 上海新上橡汽车胶管有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海信谊延安药业有限公司 | WNS2-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 16.75 |
| 金山区 | WNS2-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海银龙农副产品加工有限公司 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海南洋电缆有限公司 | WNS6-2.47-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | 16.5 |
|  | 金山区 | 上海勇玖包装材料有限公司 | WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 | 36 |
| 金山区 | WNS8-1.25-Y.Q | 8 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海山林食品有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 22 |
| 金山区 | WNS4-1.25-Qt | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | SZS10-1.25-Q | 10 | 更换燃烧器 | 39 |
| 金山区 | SZS6-1.25-Q | 6 | 更换锅炉 |
|  | 金山区 | 上海新橡舟实业有限公司 | LSS0.5-0.8-YQ | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 金山区 | 金井特线工业(上海)有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 34 |
| 金山区 | LSS2.0-1.1-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | LSS2.0-1.2-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | LSS2.0-1.3-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海悦得软包装有限公司 | YYW-3500Y.Q | 5 | 更换燃烧器 | 31.25 |
| 金山区 | YYW-7000Y.Q | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海盛通时代印刷有限公司 | WNS2-1.57-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海和辉光电有限公司 | ZWNS5.6 | 8 | 更换燃烧器 | 38.5 |
| 金山区 | ZWNS5.6 | 8 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海东冠纸业有限公司 | WNS20-18/230-Y.Q | 20 | 末端治理 | 37 |
| 金山区 | WNS20-18/231-Y.Q | 20 | 末端治理 |
|  | 金山区 | 上海炼升化工股份有限公司 | YYW-1800Y.Q | 2.57 | 更换燃烧器 | 14 |
| 金山区 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | YYW-2900Q | 4.14 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 金山区 | 上海汇得科技股份有限公司 | YY（Q）W-3500Y（Q） | 5 | 更换燃烧器 | 37.41 |
| 金山区 | YY(Q)W-7000Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 立邦工业涂料（上海）有限公司 | YY(Q)L-3500Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 | 15 |
|  | 金山区 | 上海春宝化工有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | YY(Q)W-4100Y(Q) | 5.85 | 更换燃烧器 | 40.32 |
| 金山区 | YY(Q)W-1200Y(Q) | 1.71 | 更换燃烧器 |
| 金山区 | YY(Q)W-4100Y(Q) | 5.85 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海深日化工有限公司 | YY(Q)W-2400Y(Q) | 3.42 | 更换燃烧器 | 12.05 |
|  | 金山区 | 思嘉环保材料科技（上海）有限公司 | YY(Q)L-3500Y(Q) | 5 | 油改气 更换燃烧器 | 15 |
|  | 金山区 | 凯鑫森（上海）功能性薄膜产业有限公司 | LSS2.0-1.0-Y | 2 | 油改气 更换锅炉 | 20.37 |
| 金山区 | YYQW-2350YQ | 3.35 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海绘兰材料科技有限公司 | WNS2.0-1.0-Y(Q) | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 金山区 | 上海新城实业有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 19.5 |
| 金山区 | WNS3-1.0-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海天昊达化工包装有限公司 | HD-501 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 | 58.26 |
| 金山区 | HD-502 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-503 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-801 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-802 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-803 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-601 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-603 | 1 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-604 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-605 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-901 | 0.41 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-902 | 0.49 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-904 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 金山区 | HD-905 | 0.71 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 金山区 | 上海市金山区新河制衣厂 | LSS0.1-0.4-YC | 0.1 | 油改电 | 0.87 |
|  | 闵行区 | 优时吉博罗石膏系统（上海）有限公司 | LOOS/UL-S18000 | 18 | 更换燃烧器 | 34.5 |
|  | 闵行区 | 上海松力生物技术有限公司 | WNS1.5-1.0-Q | 1.5 | 更换锅炉 | 7.25 |
|  | 闵行区 | 上海天祥华侨城投资有限公司 | VITOPLEX100 | 0.57 | 更换燃烧器 | 6.84 |
| 闵行区 | VITOPLEX100 | 0.57 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 国家电力投资集团有限公司人才开发中心 | WNS2-1.0-QY | 2 | 更换燃烧器 | 23 |
| 闵行区 | WNS1-1.0-QY | 1 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | LLS2-1.25-y-q | 2 |
|  | 闵行区 | 金泰线业（上海）有限公司 | WNS4-1.25-Q.Y | 4 | 更换燃烧器 | 30.45 |
| 闵行区 | WNS6.3-1.0-Y | 6.3 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | WNS6-1.0-Q | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| 闵行区 | WNS6-1.0-Q | 6 |
|  | 闵行区 | 上海申能新虹桥能源有限公司 | WNS10.5-1.0/95/70-Y.Q | 15 | 更换燃烧器 | 29.5 |
|  | 闵行区 | 上海华银日用品有限公司 | WNS4-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 12.45 |
|  | 闵行区 | 奥丽斯化妆品（上海）有限公司 | LHS0.5-0.09-Y(Q) | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 闵行区 | 上海理研塑料有限公司 | CZI-1000GS（LSS1.0-1.0-Q) | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 闵行区 | CZI-1000GS（LSS1.0-1.0-Q) | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海花王有限公司 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 13.9 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 |
|  | 闵行区 | 上海莘宝企业管理有限公司 | ZKS240-60/48-10 | 4 | 更换燃烧器 | 54 |
| 闵行区 | ZKS240-60/48-10 | 4 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | ZKS240-60/48-10 | 4 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | ZKS240-60/48-10 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | YY(Q)-2400Y(Q) | 3.4 | 末端治理 | 8.91 |
|  | 闵行区 | 上海宝鼎酿造有限公司 | WNS4-1.25-Q.Y | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 闵行区 | 上海亿霖食品有限公司 | FBA-060 | 0.94 | 末端治理 | 11.28 |
| 闵行区 | FBA-060 | 0.94 | 末端治理 |
|  | 闵行区 | 上海银阳制衣有限公司 | WNS0.5-0.7Y(Q) | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 闵行区 | 上海紫源制药有限公司 | WNS1-1.25-YC | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 闵行区 | 万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司 | ZWNS3.50-60/50-Q | 5 | 更换燃烧器 | 17.9 |
| 闵行区 | ZWNS3.50-60/50-Q | 5 |
|  | 闵行区 | 上海元一酒店有限公司 | WNS6-1.25-YQ | 6 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 闵行区 | WNS6-1.25-YQ | 6 |
| 闵行区 | WNS6-1.25-YQ | 6 |
|  | 闵行区 | 上海百事可乐饮料有限公司 | WNS6-1.0-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 | 16.38 |
|  | 闵行区 | 上海紫竹数字数码港有限公司 | GTE524 | 1.98 | 更换锅炉 | 39.8 |
| 闵行区 | GTE524 | 1.98 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | GTE524 | 1.98 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | GTE518 | 1.49 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | GTE518 | 1.49 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 上海紫竹数字创意港有限公司 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 | 75 |
| 闵行区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海紫江喷铝环保材料有限公司 | WNS6-1.25-YC | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| 闵行区 | WNS6-1.25-YC | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海花王化学有限公司 | KX-100A | 1.67 | 末端治理 | 34.4 |
| 闵行区 | KX-150A | 2.49 | 末端治理 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海世界联合服装有限公司 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更换锅炉 | 15.5 |
| 闵行区 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 新华控制工程有限公司 | POWER700 | 1 | 更换锅炉 | 6 |
|  | 闵行区 | 上海英联食品饮料有限公司 | WNS10.94-1-Y | 10.94 | 更换燃烧器 | 53.91 |
| 闵行区 | WNS15-1.25-Y(Q) | 15 |
|  | 闵行区 | 上海富士施乐有限公司 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 末端治理 | 31.25 |
| 闵行区 | CWNS0.7-95/70-Y | 1 | 末端治理 |
| 闵行区 | EQV-H602A01K | 1 | 末端治理 |
| 闵行区 | EQV-H602A01K | 1 | 末端治理 |
| 闵行区 | LSS0.5-1-Y | 0.5 | 油改电 |
| 闵行区 | LSS0.5-1-Y | 0.5 | 油改电 |
|  | 闵行区 | 晟碟半导体（上海）有限公司 | WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 | 48 |
| 闵行区 | WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS5-1.0-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海复旦复华药业有限公司 | WNS2-1-QY | 2 | 更换燃烧器 | 22 |
| 闵行区 | WNS4-1.25-QY | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海旗忠森林体育城有限公司 | VITOPLEX100 | 2 | 更换燃烧器 | 35.5 |
| 闵行区 | VITOMAX200 | 4 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | VITOMAX200 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海双立人亨克斯厨具有限公司 | 皓欧MAX3530 | 0.87 | 末端治理 | 5.22 |
|  | 闵行区 | 天谱乐食食品（上海）有限公司 | LHS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 闵行区 | 上海纽斯洗浴有限公司 | LHS0.5-0.7-Y、Q | 0.5 | 更换燃烧器 | 7.02 |
| 闵行区 | CLHS0.47-95/70-Y、Q | 0.67 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 上海建工材料工程有限公司第三构件厂 | WNS4-1.0-YQ | 4 | 油改气 | 27 |
| 闵行区 | WNS4-1.0-Y(Q)2 | 4 |
|  | 闵行区 | 上海爱利特房地产有限公司 | Vitoplex200 SX2A | 3 | 更换燃烧器 | 45 |
| 闵行区 | Vitoplex200 SX2A | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | Vitoplex200 SX2A | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | Vitormax200HSM73A023 | 1 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | Vitormax200HSM73A023 | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | LHS1.5-1.0-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 | 41.53 |
| 闵行区 | LHS1.5-1.1-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | RGD100T | 4.02 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | RGD100 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | DG-63G1H | 4.57 | 更换燃烧器 | 28.85 |
| 闵行区 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | RB-B1000 | 1.5 | 更换锅炉 | 27.38 |
| 闵行区 | RB-B1000 | 1.5 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | RB-B1000 | 1.5 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | FBA-060 | 0.939 | 更换蒸汽发生器 |
|  | 闵行区 | 上海中广核工程科技有限公司 | CWNS1.4-85/60-Y/Q | 2 | 更换锅炉 | 36.04 |
| 闵行区 | CWNS1.4-85/60-Y/Q | 2 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | CWNS0.47-85/60-Y/Q | 0.67 | 更换锅炉 |
| 闵行区 | CWNS0.47-85/60-Y/Q | 0.67 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 上海阿尔斯通交通设备有限公司 | SV-8004G-W | 1.3 | 更换燃烧器 | 13.5 |
| 闵行区 | SV-8004G-W | 1.3 |
|  | 闵行区 | 上海城开集团龙城置业有限公司 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 | 125.5 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0/115/70-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS1.4-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS1.0-1.0-YQ | 1 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS1.0-1.0-YQ | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 | 246.39 |
| 闵行区 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 120/100NTE-C | 17.14 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 80/170NTE-C | 11.42 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | THW-1 70/60NTE-C | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海三菱电梯有限公司 | WNS6-1.0-QY | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| 闵行区 | WNS6-1.0-QY | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海汇众萨克斯减震器有限公司 | WNS2.5-1-Q.Y | 2.5 | 更换燃烧器 | 30.5 |
| 闵行区 | WNS2.5-1-Q.Y | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS2.1-1/95/70-Q.Y | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海闵行区星河湾酒店有限公司 | CWNS2.8-90/65-Q | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 闵行区 | CWNS2.8-90/65-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海小南国营养餐食品有限公司 | WNS1-0.8-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 闵行区 | 上海铁森木业有限公司 | LSS1-0.4-Y.Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 闵行区 | 上海轩妮服饰有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 闵行区 | 上海远东食品有限公司 | WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 末端治理 | 20 |
| 闵行区 | WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 末端治理 |
|  | 闵行区 | 上海旭梅食品科技股份有限公司 | K1202 | 1.2 | 末端治理 | 6.5 |
|  | 闵行区 | 上海斗品膳食品管理有限公司 | WNS1-0.7-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 11.99 |
| 闵行区 | WNS1-0.7-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海金友投资发展公司 | GE515-510 | 0.72 | 更换锅炉 | 8.64 |
| 闵行区 | GE515-510 | 0.72 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 麦迪蒲生物药业（上海）有限公司 | WNS4-1.1-YC | 4 | 更换燃烧器 | 13.4 |
|  | 闵行区 | 上海避风塘食品有限公司 | WNS1-1.0Y(Q) | 1 | 更换锅炉 | 14.5 |
| 闵行区 | WNS2-1.0Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海意华食品有限公司 | WNS0.5-1.0-YQ | 0.5 | 更换锅炉 | 9.62 |
| 闵行区 | FBA-080 | 1.25 | 更换锅炉 |
|  | 闵行区 | 上海上药华宇药业有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 23.8 |
| 闵行区 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | UT-M24×6 | 4 | 更换燃烧器 | 47.6 |
| 闵行区 | UT-M24×6 | 4 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | UT-M24×6 | 4 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | UT-M24×6 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 光明乳业股份有限公司 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 | 114.5 |
| 闵行区 | WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.3-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.3-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海国睿生命科技有限公司 | WNS1-1.0-QY | 1 | 更换锅炉 | 6 |
|  | 闵行区 | 中建港务建设有限公司 | WNS8-1.6-Y/Q | 8 | 更换燃烧器 | 18.75 |
|  | 闵行区 | 上海液化石油气经营有限公司 | WNS2.1-1.0-Q.Y | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 闵行区 | WNS2.1-1.0-Q.Y | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 上海仲盛世界商城管理有限公司 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ | 6 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 闵行区 | WNS4.2-1.0/115/71-YQ | 6 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS4.2-1.0/115/72-YQ | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 英华达（上海）科技有限公司 | BZ400IXBD | 5.11 | 更换燃烧器 | 45.49 |
| 闵行区 | BZ400IXBD | 5.11 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | BZ400IXBD | 5.11 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 微软亚太科技有限公司 | Vitoplex200sx2 700 | 1 | 更换燃烧器 | 17 |
| 闵行区 | Vitoplex200 M24 1000 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | SF20/6.3-Y | 20 | 末端治理 | 35.9 |
|  | 闵行区 | 不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司 | GPT6000-12 | 6 | 更换燃烧器 | 78 |
| 闵行区 | GPT6000-12 | 6 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS8-1.25-YQ | 8 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | WNS8-1.25-YQ | 8 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS1-1.25-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 闵行区 | 青岛啤酒上海闵行区有限公司 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 80 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 闵行区 | LSS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 |
| 闵行区 | LSS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明区城桥镇邦棉浴室 | CLH0.23-85-Y(Q) | 0.32 | 油改电 | 1.55 |
|  | 崇明区 | 上海道寅物资有限公司 | YY(Q)W-580Y(Q) | 0.82 | 更换燃烧器 | 4.92 |
|  | 崇明区 | 上海为中集团混凝土有限公司 | YYW-900YQ | 1.28 | 更换燃烧器 | 6.7 |
|  | 崇明区 | 上海裕安电工器材有限公司 | SZS4-2.5-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 崇明区 | 上海郦浒新型建筑材料有限公司 | WNS4-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 崇明区 | 上海崇明生化制品厂有限公司 | LSS0.5-0.7-Y（Q） | 0.5 | 油改电 | 4.8 |
| LSS0.3-0.5-Y（Q） | 0.3 | 油改电 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县蓬勃浴室 | CLHS0.35-85-YQ | 0.5 | 油改电 | 2.94 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县惠钟浴室 | CLHS0.24-85/60-Y | 0.34 | 油改电 | 1.87 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县雪培浴室 | CLHS0.2-85/75-Y | 0.28 | 油改电 | 3.36 |
| CLHS0.2-85/75-Y | 0.28 | 油改电 |
|  | 崇明区 | 上海瀛鑫洗浴有限公司 | CLHS0.23-85°-YQ | 0.32 | 油改电 | 3.6 |
| CLHS0.2-85°-YQ | 0.28 |
|  | 崇明区 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | WNS6-1.25-YQ | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| WNS6-1.25-YQ | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海瀛胜保洁有限公司 | WNS2-1.25-YC | 2 | 油改气， 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 崇明区 | 上海绿晟实业有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 崇明区 | 上海获实食品有限公司 | LSS1-1.0-Q(Y) | 1 | 更换锅炉 | 19.5 |
| WNS4-1.0-Q(Y) | 4 | 更换锅炉 |
|  | 崇明区 | 上海鑫豆香食品厂 | WNS2-1.0-Y（Q） | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县金海浪浴室 | CLH0.23-85-YQ | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明鑫舟浴室 | CLHG0.35--85-AIII | 0.5 | 油改电 | 6 |
| CLHG0.35--85-AIII | 0.5 | 油改电 |
|  | 崇明区 | 上海同瀛洗涤有限公司 | WNS1-1.0-Y（Q） | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海老农禽业专业合作社 | LHS0.5-0.4-Y(Q) | 0.5 | 油改气、 更换燃烧器 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海申河纺织实验有限公司 | LSS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县竖华浴场 | CLHS0.23-85℃-YQ | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县云天浴室 | CLHS0.35-85℃-YQ | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海崇明市政工程有限公司 | YY(Q)W-820Y(Q) | 1.17 | 末端改造 | 6.12 |
|  | 崇明区 | 上海由由东岛广场置业有限公司崇明由由喜来登酒店 | THW-I 28/20 NTE-C | 4 | 更换燃烧器 | 39 |
| THW-I 28/20 NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| THD-U 1000 E-C | 1 | 更换燃烧器 |
| THD-U 1000 E-C | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | WNS1.5-1.0-Y/Q | 1.5 | 油改气 更换燃烧器 | 17.5 |
| WNS1.5-1.0-Y/Q | 1.5 | 油改气 更换燃烧器 |
| LSS0.5-1.0-Y/Q | 0.5 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | WNS4-1.0-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 | 60 |
| WNS4-1.0-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 |
| WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海自然美生物科技有限公司 | LSS0.5-0.8-Y、Q | 0.5 | 油改气 更换燃烧器 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县跃进农场应虎瓦筒加工场 | LSS0.5-1.0-Y.Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海奇成医药科技有限公司 | WNS1.5-1.0-Y.Q | 1.5 | 末端治理 | 7.25 |
|  | 崇明区 | 上海金晓电力器材有限公司 | WNS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县清星浴室 | CLHS0.3-Y | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 崇明区 | 上海银箭特种线缆有限公司 | WNS2-1.6-YQ | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县盈鑫浴室 | CLHS-0.23-85/65-Y.Q | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 崇明区 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1.00 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海荣士发食品有限公司 | WNS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县建飞老旅馆浴室 | CLHS0.35-85-YQ | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | WNS1-1.0-Y/Q | 1.00 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明区康富公共浴室 | CLHS0.35-Y | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海市崇明县清钦洗衣店 | WNS2-1.0-Y | 2 | 更换燃烧器 | 14.5 |
| WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海鸿华度假酒店有限公司 | CZI-500FH (LSS0.5-1.0-Y) | 0.5 | 油改电 | 6 |
| CZI-500FH (LSS0.5-1.0-Y) | 0.5 | 油改电 |
|  | 崇明区 | 上海明珠湖肉食品有限公司 | CLSS0.46-85/60-Y(Q) | 0.65 | 油改气 更换锅炉 | 3.9 |
|  | 崇明区 | 上海大瀛食品有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 32.75 |
| WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| CWNS-175-95/70-YQ | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海揽海乡村俱乐部有限公司 | 菲斯曼Vitoplex | 1.57 | 更换燃烧器 | 29.7 |
| 菲斯曼Vitoplex | 1.57 | 更换燃烧器 |
| 菲斯曼Vitoplex | 1.57 | 更换燃烧器 |
| 菲斯曼Vitoplex | 1.57 | 更换燃烧器 |
|  | 崇明区 | 上海农家酿酒有限公司 | WNS0.5-1.0-yQ | 0.5 | 末端改造 | 3 |
|  | 崇明区 | 上海崇明致富酿造有限公司 | LSS1-0.7-Y(Q) | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 崇明区 | 上海前卫科教培训中心 | WNS2-1.0-T（Q） | 2 | 油改电 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海炬峰汽车零部件有限公司 | CLHS0.70-85/45-Q 2017-C008 | 1 | 更换燃烧器 | 24 |
| 青浦区 | CLHS0.70-85/45-Q 2015-C008 | 1 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | CLHS0.70-85/45-Q 2013-C008 | 1 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | CLHSO.70-85/45-Q 2013-C009 | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 23.8 |
| 青浦区 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | CLHS0.23-95/70-Y(Q) | 0.3 | 油改电 |
|  | 青浦区 | 上海奇品材料科技有限公司 | YY(Q)W-1400-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海联星医药科技有限公司 （原名：上海人民制药厂联星分厂） | WNS2-1.0-Q.Y | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 河村电器（中国）有限公司 | EH-1000G | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 青浦区 | 西氏医药包装（中国）有限公司 | WNS2-2.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海白鹤化工厂有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 青浦区 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | WNS4-1.0-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 青浦区 | 上海华电福新能源有限公司 | FBD-7.0-1.0/95/70-3P(D) | 10 | 更换燃烧器 | 45 |
| 青浦区 | FBD-7.0-1.0/95/70-3P(D) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | WNS2-1.0-Y | 2 | 油改气 | 14.5 |
| 青浦区 | WNS1-1.0-Y | 1 | 更换锅炉 |
|  | 青浦区 | 上海爱的发制药有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 油改气 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海伊露华实业发展有限公司 | CWNS0.7-85/60-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 18 |
| 青浦区 | CWNS0.7-85/60-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | CWNS0.7-85/60-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海圣轩生物科技有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 21.57 |
| 青浦区 | YYQ-1000Y.Q | 1.43 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海德达医院有限公司 | WNS2-0.7-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 57.5 |
| 青浦区 | WNS2-0.7-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 宋庆龄幼儿园 | DW-960 | 0.4 | 更换锅炉 | 8.4 |
| 青浦区 | DW-1210 | 0.5 | 更换锅炉 |
| 青浦区 | DW-1210 | 0.5 | 更换锅炉 |
|  | 青浦区 | 克鲁勃润滑产品（上海）有限公司 | V430 | 0.7 | 更换燃烧器 | 25.4 |
| 青浦区 | V430 | 0.7 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | GE615 | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | GE615 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | WNS4-1.25-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 青浦区 | WNS4-1.25-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海岩崎服装辅料有限公司 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更换燃烧器 | 15.5 |
| 青浦区 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海天源植物制品有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 22 |
| 青浦区 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海鹤仙食品有限公司 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 油改气 | 17.7 |
| 青浦区 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 油改气 |
|  | 青浦区 | 上海青平药业有限公司 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 油改气 更换锅炉 | 8.85 |
|  | 青浦区 | 上海云岭纳米新材料有限公司 | LSS1.0-0.8-YQ | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 青浦区 | 紫光宏茂微电子（上海）有限公司 | CWNS2.1-65/55-JB-YQ | 3 | 更换燃烧器 | 19.07 |
| 青浦区 | CWNS2.1-65/55-JB-YQ | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 威盛亚（上海）有限公司 | SZS10-2.5-YZ | 10 | 更换燃烧器 | 45 |
| 青浦区 | SZS10-2.5-YQ | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海博格工业用布有限公司 | YY(Q)W-4200Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | 16.5 |
|  | 青浦区 | 上海百岁行药业有限公司 | RB-1850 | 3 | 末端治理 | 10.99 |
|  | 青浦区 | 上海嘉泽电缆集团有限公司 | WNS1-2.0-Y（Q) | 1 | 油改气 更换燃烧器 | 6 |
|  | 青浦区 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | LHS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 青浦区 | LHS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | LHS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海金春浴场 | CLHS-0.84Y | 0.84 | 油改电 | 10.08 |
| 青浦区 | CLHS-0.84Y | 0.84 | 油改电 |
|  | 青浦区 | 上海思贝化妆品科技有限公司 | WNS1.0-0.7-Q、Y | 1 | 油改气、更换燃烧器 | 6 |
|  | 青浦区 | 上海汉钧聚合物有限公司 | LHS0.5-0.4-YCQT | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 青浦区 | 上海罗门哈斯化工有限公司 | DF2000 | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| 青浦区 | DF2000 | 2 |
|  | 青浦区 | 上海展辰涂料有限公司 | YYL-1800Y（Q） | 2.57 | 更换燃烧器 | 8.52 |
|  | 青浦区 | 东航技术应用研发中心有限公司 | ZKS300-60/50-10 | 5 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 青浦区 | ZKS300-60/50-10 | 5 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | ZKS150-80-60-10 | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | ZKS150-80-60-10 | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海永超新材料科技股份有限公司 | YYW-1450Y | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海国家会计学院 | THERMAX Ⅳ | 6 | 更换燃烧器 | 61.5 |
| 青浦区 | WeeChiefTain6 | 5 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WeeChiefTain6 | 5 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WeeChiefTain6 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海象王实业有限公司 | LSS0.5-1.0-Y | 0.5 | 末端治理 | 6 |
| 青浦区 | LSS0.5-1.0-Y | 0.5 | 末端治理 |
|  | 青浦区 | 上海申能青浦热电有限公司 | SLS50-1.3/250-Y/Q | 50 | 更换燃烧器 | 247.5 |
| 青浦区 | SLS50-1.3/250-Y/Q | 50 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | SLS50-1.3/250-Y/Q | 50 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | WNS0.5-2.45-Y/Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 青浦区 | 肯天化工（上海）有限公司 | LSS1.5-1.0-Q-EH | 1.5 | 更换锅炉 | 14.5 |
| 青浦区 | LSS1.5-1.0-Q-EH | 1.5 |
|  | 青浦区 | 博凯机械（上海）有限公司 | WNS2-1.8-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 青浦区 | 上海东色日化有限公司 | LSS1.0-1.0-Y/Q | 1 | 油改气 | 6 |
|  | 青浦区 | 倍世水技术（上海）有限公司 | WNS1.5-1.0-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 青浦区 | 上海百佳好实业有限公司 | WNS2.0-1.0-QCYO | 2 | 油改气、更换燃烧器 | 8.25 |
|  | 青浦区 | 上海双浦橡胶防腐衬里有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 12 |
| 青浦区 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 尊创（上海）宾馆有限公司 | RBB-1850 | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| 青浦区 | RBB-1850 | 3 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | RBB-1850 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 24.85 |
| 青浦区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海伊锦辉置业发展有限公司 | CWNS0.47-85/60-Y/Q | 0.67 | 更换燃烧器 | 12.06 |
| 青浦区 | CWNS0.47-85/60-Y/Q | 0.67 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | CWNS0.47-85/60-Y/Q | 0.67 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海中建东孚资产管理有限公司 | Z4KS150-80/60-10bar | 2.5 | 更换燃烧器 | 19.5 |
| 青浦区 | Z4KS150-80/60-10bar | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海华宝食品厂有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 青浦区 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海罗登橡胶有限公司 | WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 青浦区 | WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 末端治理 |
|  | 青浦区 | 上海新徐绿地铂瑞酒店管理有限公司 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 70.7 |
| 青浦区 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS0.87-0.6/95/70-YQ | 1.24 | 更换燃烧器 |
| 青浦区 | WNS0.87-0.6/95/70-YQ | 1.24 | 更换燃烧器 |
|  | 青浦区 | 上海根莱食品有限公司 | LSS2-1.25-Y.Q | 2 | 末端治理 | 15.75 |
| 青浦区 | LSS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 末端治理 |
|  | 青浦区 | 上海皇宇科技发展有限公司 | WNS1.5-1.0-Y.Q | 1.5 | 末端治理 | 7.25 |
|  | 青浦区 | 上海曼德琳纺织品时装有限公司 | LWS0.1-0.7-Y.Q | 0.1 | 油改电 | 0.55 |
| 青浦区 | LWS0.1-0.7-Y.Q | 0.1 | 油改电 |
|  | 奉贤区 | 荟锦（上海）生物科技有限公司 | LHS0.5-0.4-Y.Q | 0.5 | 尾气后处理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 研精舍（上海）精密机械加工有限公司 | LSS2-1.0-QY | 2 | 更换燃烧器 | 23 |
| LSS2-1.25-QY | 2 | 更换燃烧器 |
| LSS1.0-1.0-Q-SNL | 1 | 更换锅炉 |
|  | 奉贤区 | 上海奉贤奉城高桥鞋油厂 | WNS0.5-1.0-Y.Q | 0.5 | 尾气后处理 | 2.8 |
|  | 奉贤区 | 上海仁盛标准件制造有限公司 | WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 33 |
| WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
| WNS1-0.8-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海六里消防科技有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海立高敦食品有限公司 | WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 奉贤区 | 上海森明工贸有限公司 | WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 尾气后处理 | 5.75 |
|  | 奉贤区 | 上海瑞橙食品有限公司 | WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 奉贤区 | 上海新奉绿地铂骊酒店管理有限公司 | WNS2.8-1.0-95-Y | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| WNS2.8-1.0-95-Y | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海市奉贤区中心医院 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 37.5 |
| WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
| CWN2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| CWN2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | WNS4-1.25-Q.Y | 4 | 更换燃烧器 | 22 |
| YY(Q)L-1400 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海恒业分子筛股份有限公司 | WNS2-1.0-Q(LIV) | 2 | 更换燃烧器 | 8.25 |
|  | 奉贤区 | 上海建工材料工程有限公司第四构件厂 | RB-1500 | 2.39 | 末端治理 | 9.47 |
|  | 奉贤区 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | WNS2-1.57-Y.Q | 2 | 更换低碳燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海汇鼎包装材料有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 14.3 |
| WNS5-1.25-Y.Q | 5 |
|  | 奉贤区 | 龙利得包装科技（上海）有限公司 | WNS4-1.25-YQ(LN) | 4 | 末端治理 | 13.5 |
|  | 奉贤区 | 上海太伟药业股份有限公司 | WNS2-1.0-Y（Q) | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 湛新树脂（上海）有限公司 | WNS10-1.25-Y/Q | 10 | 更换燃烧器 | 49 |
| WNS4-1.25-Y/Q | 4 |
| KCP-250H | 4 |
|  | 奉贤区 | 上海贤通置业有限公司 | ZMNS150-Q | 2.49 | 更换燃烧器 | 36.45 |
| ZMNS150-Q | 2.49 |
| ZMNS120-Q | 2 |
| ZMNS120-Q | 2 |
|  | 奉贤区 | 上海津久食品有限公司 | WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 末端治理 | 6.8 |
|  | 奉贤区 | 上海恩利服装水洗有限公司 | WNS2.0-1.25-Q.Y | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海公谊药业有限公司 | WNS1.5-1-Q.Y | 1.5 | 末端治理 | 7.25 |
|  | 奉贤区 | 上海京清蓉服饰有限公司 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 15.75 |
| WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 |
|  | 奉贤区 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 奉贤区 | 美乐家（中国）日用品有限公司 | WNS1.5-1.0-Y/Q | 1.5 | 末端治理 | 19.75 |
| WNS5-1.25-Y.Q | 5 |
|  | 奉贤区 | 上海永安乳品有限公司 | LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 30.5 |
| LSS2.0-1.0-Y.Q | 2 |
| LSS4-1.0-Y(Q) | 4 |
|  | 奉贤区 | 上海雷允上药业有限公司 | WNS6-1.0-QT | 6 | 更换燃烧器 | 38 |
| WNS10-1.0-QT | 10 |
|  | 奉贤区 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | WNS6-1.0-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 | 16 |
|  | 奉贤区 | 上海高榕生物科技有限公司 | WNS6-1.0-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 | 16 |
|  | 奉贤区 | 上海垒索服饰整理有限公司 | WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 末端治理 | 11 |
|  | 奉贤区 | 上海枫漓膜技术有限公司 | WNS2-1.25-Q.Y | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 利施（上海）化妆品有限公司 | WNS1-0.8-Y(Q) | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海适达餐饮管理有限公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 奉贤区 | 优尔稀聚合物（中国）有限公司 | WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 16.5 |
| YY(Q)L-350(30)Y(Q)-B | 0.5 |
|  | 奉贤区 | 飞赛提（中国）聚合物有限公司 | YYW-3500Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 | 15 |
|  | 奉贤区 | 上海海源硅材料科技有限公司 | WNS0.5-0.8-Y(Q) | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 上海晨光文具股份有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 油改电 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| LSS2.0-1.0-Q | 2 |
|  | 奉贤区 | 上海金山制药有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海寅博木业有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 斯蒂莫斯（上海)水处理设备有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海金海纸业有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 27.07 |
| WNS6-1.25-Q | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海福达制药有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 22.3 |
| WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海城建日沥特种沥青有限公司 | YYW-1500YD | 2.14 | 更换燃烧器 | 17.7 |
| YYW-1500Y、D | 2.14 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 上海申能奉贤热电有限公司 | SZS25-2.6/240-Y.Q | 25 | 更换燃烧器 | 337.5 |
| SZS25-2.6/240-Y.Q | 25 | 更换燃烧器 |
| SZS50-1.5/250-Y.Q | 50 | 更换燃烧器 |
| SZS50-2.6/250-Y.Q | 50 | 更换燃烧器 |
| SZS50-2.6/300-Y.Q | 50 | 更换燃烧器 |
|  | 奉贤区 | 东胜化学（上海）有限公司 | YY(Q)W-3500Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 | 15 |
|  | 奉贤区 | 上海惠广精细化工有限公司 | WNS8-1.25-Q | 8 | 更换燃烧器 | 19.5 |
|  | 奉贤区 | 上海舜斯化工有限公司 | YYW1800-Y.Q | 2.57 | 更换燃烧器 | 9.92 |
|  | 奉贤区 | 上海强生万士能生物保健品有限公司 | LHS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 上海汉石昀升住宅工业发展有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 16.25 |
| WNS2-1.25-YQ | 2 |
|  | 奉贤区 | 上海福弘纸业有限公司 | LSS4-1.25-Q | 4 | 更换锅炉 | 13.5 |
|  | 奉贤区 | 上海弘枫建材有限公司 | YYW-1200YQ | 1.71 | 更换燃烧器 | 14.3 |
| YY(Q)W-850(75)YQ | 1.21 |
|  | 奉贤区 | 上海新天橡胶厂 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海福光包装材料有限公司 | WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 更换锅炉 | 27 |
| WNS4-1.25-Y/Q | 4 |
|  | 奉贤区 | 彤程化学（中国）有限公司 | YY(Q)W-4600Y(Q) | 6.57 | 更换燃烧器 | 34.71 |
| YY(Q)W-4600Y(Q) | 6.57 |
|  | 奉贤区 | 左尚明舍家居用品（上海）有限公司 | YY(Q)W-350Y(Q) | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 上海中翊日化有限公司 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 奉贤区 | 上海傲珈生物技术有限公司 | LSS1.0-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海伟瑞环保工程有限公司 | LSS0.5-0.7-Y.Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 上海华旺电器设备厂 | LHS0.5-0.7-Y.Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 奉贤区 | 富泽新记生物科技（上海)有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| LSS2.0-1.0-Q | 2 |
|  | 奉贤区 | 上海世发电镀有限公司 | WNS2-1.0-YII（Q) | 2 | 末端治理 | 16.25 |
| WNS2-1.0-YII（Q) | 2 |
|  | 奉贤区 | 上海新如生物科技有限公司 | LHS2.0-1.04-Y(Q) | 2 | 末端治理 | 12.22 |
| FBA-040 | 0.62 |
|  | 奉贤区 | 上海和黄药业有限公司 | WNS10-1.25-Q | 10 | 更换燃烧器 | 67.5 |
| WNS10-1.25-Q | 10 |
| WNS10-1.25-Q | 10 |
|  | 奉贤区 | 伽蓝（集团）股份有限公司 | WNS1.5-0.7-Y/Q | 1.5 | 末端治理 | 18.45 |
| WNS6.0-1.25-Q/Y | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海日多高分子材料有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | YYW-4700Y.Q | 6.7 | 更换燃烧器 | 34.75 |
| YYW-4700Y.Q | 6.7 |
|  | 奉贤区 | 上海瑞迪康焙烤食品有限公司 | WNS2-1.8-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 上海俊藴建材有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 23.25 |
| WNS6-1.6-Y.Q | 6 |
|  | 奉贤区 | 上海铭源数康生物芯片有限公司 | WNS2.0-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 奉贤区 | 科丝美诗（上海）生物科技有限公司 | WNS1.5-1.25-Y.Q | 1.5 | 末端治理 | 14.5 |
| WNS1.5-1.25-Y.Q | 1.5 |
|  | 奉贤区 | 上海灵畅生物科技有限公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 末端治理 | 14.5 |
| WNS2-1.0-Y.Q | 2 |
|  | 奉贤区 | 科丝美诗（中国）化妆品有限公司 | WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 末端治理 | 59.75 |
| LSS2.5-1.0-Q.Y | 2.5 | 末端治理 |
| WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 |
| WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
| WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 陕西美华酒店有限公司上海美兆华酒店 | CWNS0.23-65/55-JP-Q-2 | 0.32 | 更换锅炉 | 5.76 |
| CWNS0.23-65/55-JP-Q-2 | 0.32 | 更换锅炉 |
| CWNS0.23-65/55-JP-Q-2 | 0.32 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海长风跨采投资有限公司 | CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海明捷置业有限公司（明捷万丽酒店） | 菲斯曼Vitoplex | 2.28 | 更换锅炉 | 66.9 |
| 菲斯曼Vitoplex | 2.28 | 更换锅炉 |
| 菲斯曼Vitoplex | 2.28 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海明捷置业有限公司 （品尊国际办公楼） | SV-6505G-H | 1.08 | 更换锅炉 |
| SV-6505G-H | 1.08 | 更换锅炉 |
| SV-24005G-H | 3.98 | 更换锅炉 |
| SV-24005G-H | 3.98 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海岚桥实业有限公司 | ZEQ-70N | 1.16 | 更换锅炉 | 19.2 |
| ZEQ-70N | 1.16 | 更换锅炉 |
| ZEQ-70N | 1.16 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海玮哲体育发展有限公司 | CWNS0.35-85/60-Q | 0.5 | 更换燃烧器 | 6 |
| CWNS0.35-85/60-Q | 0.5 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海龙鼎足部保健有限公司 | CLHS0.24-85/60-YQ | 0.34 | 更换燃烧器 | 3.5 |
| CLHS0.24-85/60-YQ | 0.34 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海申亚休闲公司清泉浴室 | CLHS0.23-90/70-YQ | 0.32 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 普陀区 | 上海德济医院有限公司 | LHS0.23 | 0.32 | 更换燃烧器 | 1.92 |
|  | 普陀区 | 上海长风投资发展有限公司 | POW1750 | 2.5 | 更换燃烧器 | 19.5 |
| POW1750 | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海清涧浴室 | CLHS0.24-85/60-YQ | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 普陀区 | 上海造币有限公司 | SV-15005K-HH | 2.49 | 更换燃烧器 | 15.16 |
| SV-15005K-HH | 2.49 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 中国中鹰物业管理有限公司(中鹰黑森林小区) | CWNS2.8-95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 | 54 |
| CWNS2.8-95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| CWNS2.8-95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| CWNS2.8-95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 中国中鹰物业管理有限公司（凯旋华庭小区) | W80/SB.C | 1.32 | 更换燃烧器 | 20.25 |
| W80/SB.C | 1.32 | 更换燃烧器 |
| W80/SB.C | 1.32 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海装卸储运有限公司 | CWNS0.58-95/70-YQ.E | 0.82 | 更换锅炉 | 19.68 |
| CWNS0.58-95/70-YQ.E | 0.82 | 更换锅炉 |
| CWNS0.58-95/70-YQ.E | 0.82 | 更换锅炉 |
| CWNS0.58-95/70-YQ.E | 0.82 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海源之原投资管理有限公司 | LQV-H60200-G | 0.86 | 更换燃烧器 | 11.51 |
| LQV-H801C02-G | 1.14 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海绿地快捷假日酒店管理有限公司 | GN4N12 | 0.68 | 更换锅炉 | 12.24 |
| GN4N12 | 0.68 | 更换锅炉 |
| GN4N12 | 0.68 | 更换电锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海印钞有限公司 | WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 | 40.13 |
| WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 |
| WNS6-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海宝石花鸿盛酒店有限公司 | BZ50VIEH1 | 0.8 | 更换燃烧器 | 9.6 |
| BZ50VIEH1 | 0.8 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海证券印制有限公司 | GT307/11 | 0.33 | 更换锅炉 | 17.82 |
| GT307/11 | 0.33 | 更换锅炉 |
| GT307/11 | 0.33 | 更换锅炉 |
| SV-6005GH-H | 0.99 | 更换锅炉 |
| SV-6005GH-H | 0.99 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海浅深沛和酒店管理有限公司 | GN4N14 | 0.92 | 更换锅炉 | 11.04 |
| GN4N14 | 0.92 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海宏泉酒店管理有限公司 | CWNS1.74-95/70-YQ.E | 2.48 | 更换燃烧器 | 26.5 |
| CWNS1.74-95/70-YQ.E | 2.48 | 更换燃烧器 |
| CWNS1.16-95/70-YQ.E | 1.65 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 | ZXLRQ-70M | 0.83 | 更换燃烧器 | 9.96 |
| ZXLRQ-70M | 0.83 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海舜联置业有限公司 | DG-51GML | 2.42 | 更换燃烧器 | 28.65 |
| DG-51GML | 2.42 | 更换燃烧器 |
| DG-51GML | 2.42 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 上海景湖浴室 | CLHS0.06-85/65-Y.Q | 0.08 | 更换燃烧器 | 1 |
|  | 普陀区 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | CWNS1.4-0.08/85/60-Q.Y | 2.0 | 末端治理 | 17 |
| CWNS1.4-0.08/85/60-Q.Y | 2.0 | 末端治理 |
|  | 普陀区 | 上海美臻物业管理有限公司 | ZXQ-523（13/6）H2M2 | 5.98 | 更换燃烧器 | 64.41 |
| ZXQ-523（13/6）H2M2 | 5.98 | 更换燃烧器 |
| ZXQ-523（13/6）H2M2 | 5.98 | 更换燃烧器 |
| WNS4.2-1.0 / 95 / 70-Y /Q | 6.0 | 更换燃烧器 |
|  | 普陀区 | 中国移动通信集团上海有限公司 | HD01-2-0 | 2.0 | 更换锅炉 | 17 |
| HD01-2-0 | 2.0 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海普环实业有限公司 | LHS-0.18 | 0.26 | 更换锅炉 | 8.82 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
| LHS-0.08 | 0.11 | 更换锅炉 |
|  | 普陀区 | 上海合顺浴室 | KDB-2000GTG | 0.33 | 更换锅炉 | 1.98 |
|  | 普陀区 | 上海市新浩隆房地产开发有限公司新浩丰酒店 | WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y(Q) | 4 | 末端治理 | 24.6 |
| 普陀区 | WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y(Q) | 4 | 末端治理 |
| 普陀区 | WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 末端治理 |
|  | 长宁区 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | WNS10-1-Q.Y | 10 | 更换燃烧器 | 17.5 |
| WNS6-1-Q.Y | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海国际贸易中心有限公司 | HX102S | 4 | 更换燃烧器 | 54 |
| HX102S | 4 | 更换燃烧器 |
| HX102S | 4 | 更换燃烧器 |
| HX102S | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 中海油基建管理有限公司 | SHG-250-1.2-85/60 | 3.57 | 更换燃烧器 | 37.26 |
| SHG-250-1.2-85/60 | 3.57 | 更换燃烧器 |
| SHG-250-1.2-85/60 | 3.57 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海扬子江大酒店有限公司 | CB600-500 | 7.8 | 更换锅炉 | 38.4 |
| CB600-500 | 7.8 | 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 上海瑞创物业管理有限公司 | CWNS0.93-90/65-Q | 1.32 | 更换燃烧器 | 9.88 |
| CWNS0.93-90/65-Q | 1.32 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海华美达广场有限公司 | CB-100-500-250HW | 7.85 | 更换燃烧器 | 38.55 |
| CB-100-500-250HW | 7.85 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海绿谷别墅管理有限公司 | WNS1-1.25-QC | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| WNS1-1.25-QC | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海龙之梦购物中心管理有限公司 | WNS5.25-1.0/95/70-QC | 7.5 | 更换燃烧器 | 93.75 |
| WNS5.25-1.0/95/70-QC | 7.5 | 更换燃烧器 |
| WNS5.25-1.0/95/70-QC | 7.5 | 更换燃烧器 |
| WNS5.25-1.0/95/70-QC | 7.5 | 更换燃烧器 |
| WNS5.25-1.0/95/70-QC | 7.5 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 格林豪泰酒店（中国）有限公司 | MST-051 | 6 | 油改气、更换锅炉 | 33 |
| MST-051 | 6 |
|  | 长宁区 | 上海华天房地产发展有限公司 | WNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 26.95 |
| WNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海阳光大酒店有限公司 | HD0-PS500 | 5 | 更换燃烧器 | 45 |
| HD0-PS500 | 5 | 更换燃烧器 |
| HD0-PS500 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海雅锦酒店管理有限公司 | GTE524 | 1.98 | 更换燃烧器 | 16.9 |
| GTE524 | 1.98 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海纽斯斯帕休闲会所有限公司 | LSS1-0.7-Y、Q | 1 | 更换燃烧器 | 10.97 |
| CLHS0.58-85/65-Y(Q) | 0.829 | 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 上海太平洋大饭店有限公司 | CB200X-350-150ST | 5.5 | 更换锅炉 | 47.25 |
| CB200X-350-150ST | 5.5 | 更换锅炉 |
| CB200X-350-150ST | 5.5 | 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司(东方国际) | 小酋长蒸气锅炉 | 4 | 更换锅炉 | 40.5 |
| 小酋长蒸气锅炉 | 4 | 更换锅炉 |
| 小酋长蒸气锅炉 | 4 | 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司(新虹桥中心) | UL-S4000 | 4 | 油改气、更换燃烧器 | 40.5 |
| UL-S4000 | 4 | 油改气、更换燃烧器 |
| UL-S4000 | 4 | 油改气、更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海机场（集团）有限公司 | HWK 3000 | 4 | 更换燃烧器 | 51.5 |
| HWK 3000 | 4 | 更换燃烧器 |
| HWK 3000 | 4 | 更换燃烧器 |
| HWK 2500 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海古北（集团）有限公司 | Vitopmax200 M241 | 3.28 | 更换燃烧器 | 59.4 |
| Vitopmax200 M241 | 3.28 | 更换燃烧器 |
| Vitopmax200 M241 | 4 | 更换燃烧器 |
| Vitopmax200 M241 | 4 | 更换燃烧器 |
| Vitopmax200 M241 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海虹桥宾馆有限公司 | VITOMAX200 | 3.8 | 更换燃烧器 | 37.34 |
| VITOMAX200 | 3.8 | 更换燃烧器 |
| VITOMAX200 | 3.8 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海外航古北湾大酒店有限公司 | UL-S3200 | 3.2 | 油改气 更换锅炉 | 23 |
| UL-S3200 | 3.2 | 油改气 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 上海西郊宾馆 | VITOPLEX200 SX2A | 2.28 | 更换燃烧器 | 71.29 |
| VITOPLEX200 SX2A | 2.28 | 更换燃烧器 |
| VITOPLEX200 SX2A | 2.28 | 更换燃烧器 |
| Vitoplex 100 | 2 | 更换燃烧器 |
| Vitoplex 100 | 2 | 更换燃烧器 |
| Vitoplex 100 | 2 | 更换燃烧器 |
| GT309/11 | 0.47 | 更换燃烧器 |
| GT309/11 | 0.47 | 更换燃烧器 |
| GT414 | 1.11 | 更换燃烧器 |
| GT414 | 1.11 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海文化广播影视集团 | WNS1.4-1.0/95/70-Y（Q） | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| WNS1.4-1.0/95/70-Y（Q） | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司 | HG-60（QXS0.7-1.0/90/70-Q） | 1 | 更换锅炉 | 12 |
| HG-60（QXS0.7-1.0/90/70-Q） | 1 | 更换锅炉 |
|  | 长宁区 | 中华企业股份有限公司 | GT399 | 0.53 | 更换燃烧器 | 6.35 |
| GT399 | 0.53 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海展盈房地产开发有限公司 | ZWNS240-Q-2.8 | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| ZWNS240-Q-2.8 | 4 | 更换燃烧器 |
| ZWNS240-Q-2.8 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海展鸿房地产开发有限公司 | WNS0.93-1.0/80/60-60/50-Q | 1.32 | 更换燃烧器 | 26.3 |
| WNS1.75-1.0/80/60-60/50-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| WNS1.75-1.0/80/60-60/50-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海君丽大酒店管理有限公司 | SV-4005G-H | 0.66 | 更换燃烧器 | 11.88 |
| SV-4005G-H | 0.66 | 更换燃烧器 |
| SV-4005G-H | 0.66 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-QC | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| WNS2.1-1.0/95/70-QC | 3 | 更换燃烧器 |
| WNS2.1-1.0/95/70-QC | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海虹桥迎宾馆 | VITOROND200 | 0.27 | 更换锅炉 | 35.7 |
| VITOROND200 | 0.27 | 更换锅炉 |
| Vitoplex200 SX2A | 0.38 | 更换锅炉 |
| PS-285 | 0.39 | 更换锅炉 |
| PS-285 | 0.39 | 更换锅炉 |
| FSM-1400 | 2 | 更换燃烧器 |
| FSM-1400 | 2 | 更换燃烧器 |
| FSM-1400 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海联合利华有限公司 | LHS-2.0-1.04-Y(Q) | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 长宁区 | 上海花界企业发展有限公司 | WNS1.05-1.0/95/70-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 | 14.5 |
| WNS1.05-1.0/95/70-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 中国国际航空股份有限公司上海分公司 | LSS1.0-1.0-Q | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| LSS1.0-1.0-Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 长宁区 | 上海高力国际物业服务有限公司 | GE515-295KW | 0.421 | 更换燃烧器 | 2.52 |
|  | 长宁区 | 上海奥尚物业有限公司 | 溴化锂REDG032T | 1.35 | 更换燃烧器 | 20.61 |
| 溴化锂REDG032T | 1.35 | 更换燃烧器 |
| 溴化锂REDG032T | 1.35 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海明旺环保产品有限公司 | YQ(Y)W-1400Q(Y) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海利旁包装有限公司 | WNS0.7-1.0-QY | 0.7 | 油改气、更换燃烧器 | 4.2 |
|  | 松江区 | 上海味之素氨基酸有限公司 | WNS11-1-Y | 11 | 更换锅炉 | 48 |
| 松江区 | WNS11-1-Y | 11 |
|  | 松江区 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | YYW-470YC | 0.67 | 末端治理 | 8.28 |
| 松江区 | IT-500-25-H | 0.71 | 末端治理 |
|  | 松江区 | 上海佘山国际高尔夫管理有限公司 | GE615-570KW | 0.81 | 更换燃烧器 | 4.86 |
|  | 松江区 | 上海方心制药科技有限公司 | WN4-1.25-Y/C | 4 | 末端改造 | 13.5 |
|  | 松江区 | 上海农林职业技术学院 | WNS1.0-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 14.5 |
| 松江区 | WNS2-1.25-Y、Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 丞燕(上海)有限公司 | WNS2-1.0Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 松江区 | WNS2-1.0Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海小田装饰用品有限公司 | LHS0.5-0.7-YC | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 松江区 | 威图电子机械技术(上海)有限公司 | UT1900 | 2.7 | 更换燃烧器 | 10.25 |
|  | 松江区 | 上海爱迦俪日用化妆品厂 | LHS0.1-0.4-Y、Q | 0.1 | 油改电 | 1 |
|  | 松江区 | 上海松江农业发展有限公司 | WNS2.8-1.1/95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 12.5 |
|  | 松江区 | 上海天宝蜂产品有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 松江区 | 上海廿一客食品有限公司 | WNS3.0-1.0-Y(Q) | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 松江区 | 上海大正力保健有限公司 | CZI-2000FS(BM) LSS2.0-1.0-Y | 2 | 油改气、更换燃烧器 | 25.5 |
| 松江区 | CZI-2000FS(BM) LSS2.0-1.0-Y | 2 | 油改气、更换燃烧器 |
| 松江区 | CZI-2000FS(BM) LSS2.0-1.0-Y | 2 | 油改气、更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海森中电器有限公司 | LSS0.5-1.0-Y-EH | 0.5 | 更换锅炉 | 6 |
| 松江区 | LSS0.5-1.0-Y-EH | 0.5 |
|  | 松江区 | 上海扬盛包装印刷有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海国纪电子材料有限公司 | YYW-3000YQ | 4.28 | 油改气 | 59.88 |
| 松江区 | YYW-2900YQ | 4.14 | 油改气 |
| 松江区 | YYW-2300YQ | 3.28 | 油改气 |
| 松江区 | YYW-2300YQ | 3.28 | 油改气 |
| 松江区 | YYW-1500YQ | 2.14 | 油改气 |
|  | 松江区 | 元盛食品制造(上海)有限公司 | LSS1.0-1.0-YQ | 1 | 末端改造 | 9 |
| 松江区 | LSS1.0-1.0-YQ | 1 | 末端改造 |
|  | 松江区 | 上海鸿儒科技发现有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 末端改造 | 6.25 |
|  | 松江区 | 上海民乐化工有限公司 | WNS4-1.25-Y、Q | 4 | 末端改造 | 10 |
|  | 松江区 | 上海富振房地产开发有限公司 | WNS1.0-1.0-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 55.15 |
| 松江区 | WNS1.5-1.0-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | ZWNS150-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | ZWNS150-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | ZWNS200-Q | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | ZWNS200-Q | 3.28 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海京元食品有限公司 | CWNS1.4-85/60-Y | 2 | 油改气 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海早田食品有限公司 | YY(Q)W-700Y(Q) | 1 | 油改气 | 6 |
|  | 松江区 | 阿德邦氟塑科技（上海）有限公司 | YQW-5000Q | 0.71 | 更换燃烧器 | 4.26 |
|  | 松江区 | 斯必能通讯器材（上海）有限公司 | LHS0.23-0.09/85/60-Q | 0.32 | 更换燃烧器 | 1.92 |
|  | 松江区 | 上海华尔卡氟塑料制品有限公司 | LSS0.5-1.0-Q | 0.5 | 更换燃烧器 | 3 |
|  | 松江区 | 上海世茂庄园置业有限公司佘山茂御洒店 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 松江区 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海茗晟食品有限公司 | LSS0.5-0.8-Y/Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 松江区 | 日播时尚集团股份有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海亚中贸易发展有限公司 | YY(Q)W-930Y(Q) | 1.32 | 末端治理 | 6.8 |
|  | 松江区 | 龙工(上海)精工液压有限公司 | CLHS0.35-85/60-Y、Q | 0.5 | 更换锅炉 | 3 |
|  | 松江区 | 上海新黄河制药有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海英式风貌投资发展有限公司 | DW-1810 | 0.6 | 更换锅炉 | 7.2 |
| 松江区 | DW-1810 | 0.6 | 更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海悦彤精细化工厂 | WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 松江区 | 上海大众国际会议中心有限公司 | WNS2-1.0-YC | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 松江区 | WNS2-1.0-YC | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | LSS1.0-0.8-YQ | 1 | 更换锅炉 | 9 |
| 松江区 | LSS0.5-0.8-Y、Q | 0.5 | 更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海松卫医工贸有限公司大港洗涤分公司 | WNS2.0-1.0-Y/Q | 2 | 燃烧器改造 | 14.5 |
| 松江区 | WNS1.0-1.0-Y/Q | 1 | 更换整体锅炉 |
|  | 松江区 | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 | CZI-2000WS(LSS2.0-1.0-Y、Q) | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 松江区 | CZI-2000WS(LSS2.0-1.0-Y、Q) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海麦福生物制品有限公司 | WNS1.0-1.0-YQ | 1 | 油改气 更换燃烧器 | 6 |
|  | 松江区 | 上海奈雅伊食品有限公司 | LSS0.2-0.8-Y/Q | 0.2 | 更换锅炉 | 3 |
| 松江区 | LSS0.3-0.8-Y/Q | 0.3 | 更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海奕方农业科技股份有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 末端治理 | 8.5 |
|  | 松江区 | 上海月之恒食品有限公司 | LSS0.15-0.7-YC（03p39） | 0.15 | 油改气更换锅炉 | 4.5 |
| 松江区 | LSS0.2-0.7-YC（03y5） | 0.2 | 油改气更换锅炉 |
| 松江区 | LSS0.2-0.7-YC（03y1） | 0.2 | 油改气更换锅炉 |
| 松江区 | LSS0.2-0.7-YC（12y3） | 0.2 | 油改气更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海竹伊服饰有限公司 | WNS0.5-1.0-YQ | 0.5 | 更换锅炉 | 3 |
|  | 松江区 | 上海先锋服装水洗有限公司 | LSS1.7-1.0-Y | 1.7 | 更换锅炉 | 15.5 |
| 松江区 | LSS1.7-1.0-Y | 1.7 | 更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海科默家具有限公司 | CLHS0.23-95/70-Y | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 松江区 | 上海基隆腊光纸有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 松江区 | 上海天喔食品生产有限公司 | YY(Q)W-1500Y(Q) | 2.14 | 更换燃烧器 | 17.35 |
| 松江区 | WNS2-1-Q、Y | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | ZWNS0.5-1.0/80/50(60/50)-Q | 0.71 | 更换燃烧器 | 8.52 |
| 松江区 | ZWNS0.5-1.0/80/50(60/50)-Q | 0.71 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 箭牌糖类（上海）有限公司 | RB3000WNS5.0-1.0-Y、Q | 5 | 更换燃烧器 | 59.88 |
| 松江区 | RB3000WNS5.0-1.0-Y、Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | RB3000WNS5.0-1.0-Y、Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | RB3000WNS5.0-1.0-Y、Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海中金能源投资有限公司 | ZRQ-120NW | 2 | 更换燃烧器 | 29.8 |
| 松江区 | ZRQ-120NW | 2 | 更换燃烧器 |
| 松江区 | ZRQ-240NW | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 松江区 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换锅炉 |
|  | 松江区 | 上海千祺羊绒制衣有限公司 | WNS1-1.0-Y | 1 | 更换锅炉 | 6 |
|  | 松江区 | 上海汉地润滑油有限公司 | YY（Q）W-1200Y.Q | 1.71 | 换燃烧器 | 7.77 |
|  | 松江区 | 上海新晖大酒店有限公司 | CWNS0.70-95/70-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 松江区 | CWNS0.70-95/70-YQ | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 松江区 | 好富顿(上海)高级工业介质有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 油改气 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 松江区 | 思泰瑞奥星制药设备(上海)有限公司 | WNS3-1-QY | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 松江区 | 上海东洋炭素有限公司 | FB-H1.45 | 2.07 | 末端治理 | 8.67 |
|  | 松江区 | 上海海宝特种润滑油有限公司 | WNS2-1.25-Y | 2 | 末端治理 | 17 |
| 松江区 | WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 末端治理 |
|  | 松江区 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | WNS3-1.25-Y、Q | 3 | 末端治理 | 11 |
|  | 松江区 | 上海晟博宠物用品有限公司 | WNS1-0.7-YQ | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 松江区 | 上海之禾服饰有限公司 | FSA-030 | 0.47 | 末端治理 | 5.64 |
| 松江区 | LWS0.47-1.04-Y(Q | 0.47 | 末端治理 |
|  | 松江区 | 上海市松江区泗泾医院 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 换燃烧器 | 17 |
| 松江区 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 换燃烧器 |
|  | 松江区 | 上海莱宝啤酒酿造有限公司 | LSS0.5-0.8-Y.Q | 0.5 | 末端治理 | 3 |
|  | 松江区 | 上海宝立食品科技有限公司 | LSS2-1.0-Y | 2 | 末端治理 | 17 |
| 松江区 | LSS2-1.0-Y | 2 | 末端治理 |
|  | 松江区 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | WNS4-1.25-YQ | 4 | 末端治理 | 11 |
|  | 宝山区 | 上海乐宝日化股份有限公司 | WNS3-1.25-YC | 3 | 油改气 更换燃烧器 | 11 |
|  | 宝山区 | 上海萨莎化妆品有限公司 | WNS3-1.25-QT | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 宝山区 | 上海一诺金属防护材料有限公司 | WNS1-1-YQ | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 宝山区 | 上海高强度螺栓厂有限公司 | RB1250 | 2 | 更换锅炉 | 17 |
| 宝山区 | RB1250 | 2 | 更换锅炉 |
|  | 宝山区 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 宝山区 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海铃兰卫生用品有限公司 | LSS2.0-1.0-Q-EL | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 宝山区 | 上海上食肉类有限公司 | WNS4-1.25-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 26.89 |
| 宝山区 | WNS4-1.25-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | SHBVCOCHRAN-S-P2000-LO | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 宝山区 | 益美高（上海）制冷设备有限公司 | WNS1.75-1.01 | 2.5 | 更换锅炉 | 9.75 |
|  | 宝山区 | 上海试四赫维化工有限公司 | WNS1-1.25-QT | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 宝山区 | 上海美兰湖生物有限公司 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 宝山区 | 上海久安水质稳定剂厂 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 末端治理 | 6 |
|  | 宝山区 | 复旦大学附属华山医院北院 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 47 |
| 宝山区 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海美兰湖妇产科医院有限公司 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 32.95 |
| 宝山区 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海美兰湖酒店经营管理有限公司 | GT411 | 0.96 | 更换燃烧器 | 30 |
| 宝山区 | GT411 | 0.96 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | SV-15004G-H | 2.49 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | SV-15004G-H | 2.49 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海三航奔腾建设工程有限公司 | 菲斯曼VITOPLEX200 SX2A | 2.78 | 更换燃烧器 | 20.9 |
| 宝山区 | 菲斯曼VITOPLEX200 SX2A | 2.78 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海正章洗涤用品厂有限公司 | WNS2-1.25-Y、Q | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 宝山区 | 上海乐宝酒店服务有限公司 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 | 45 |
| 宝山区 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 经纬置地有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 48.5 |
| 宝山区 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS0.7-1.0/95/70-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS0.7-1.0/95/70-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | WNS0.7-1.0/95/70-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海埃科友品实业发展有限公司 | LSS2.0-1.0-Y | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 宝山区 | 上海尤希路化学工业有限公司 | LSS2.0-1.0-Y | 2 | 更换锅炉 | 8.5 |
|  | 宝山区 | 上海建材集团防水材料有限公司 | YY（Q）-1800Y（Q） | 2.57 | 更换燃烧器 | 9.5 |
|  | 宝山区 | 上海石洞口煤气制气有限公司 | WNS1.0-0.8-Y（Q） | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 宝山区 | 上海百诺食品有限公司 | WNS2-1.25-Y（Q） | 2 | 更换燃烧器 | 22 |
| 宝山区 | WNS4-1.25-Y（Q） | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海恒青地产有限公司 | ZWNS150-Q | 2.5 | 更换燃烧器 | 26.47 |
| 宝山区 | ZWNS150-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 宝山区 | ZWNS150-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海紫薇悦园会务管理有限公司 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 | 24.48 |
| 宝山区 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 |
| 宝山区 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 |
| 宝山区 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 |
| 宝山区 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 |
| 宝山区 | DW-1810T | 0.68 | 更换锅炉 |
|  | 宝山区 | 上海览现木业有限公司 | YYW-930Y.Q | 1.3 | 更换燃烧器 | 13.5 |
| 宝山区 | YYW-930Y.Q | 1.3 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 汉康豆类食品有限公司 | WNS10-1.25-Y/Q | 10 | 更换燃烧器 | 30.25 |
| 宝山区 | CZI-1700GS（RM）（LSS1.7-1.0-Q） | 1.7 | 更换燃烧器 |
|  | 宝山区 | 上海欧源豆类食品有限公司 | WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 30 |
| 宝山区 | WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海世纪承乾物业管理有限公司 | WNS2.8-1.0-115/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 22.89 |
| 静安区 | WNS2.8-1.0-115/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 福胜新天地（上海）实业有限公司 | WNS2.0-1.0-Q.Y | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 静安区 | WNS2.0-1.0-Q.Y | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海国际贵都大饭店有限公司 | CB-100-500-150 | 7.8 | 更换燃烧器 | 38.4 |
| 静安区 | CB-100-500-150 | 7.8 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海宝禾置业有限公司 | ZRQ-120N-L | 2 | 更换燃烧器 | 25.35 |
| 静安区 | ZRQ-120N-L | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | ZRQ-120N-L | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海恺凯能源科技有限公司 | S815-3700 | 5.28 | 更换燃烧器 | 30.84 |
| 静安区 | S815-3700 | 5.28 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 冠丰（上海）房地产发展有限公司 | WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) | 8 | 更换燃烧器 | 104.86 |
| 静安区 | WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) | 8 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) | 8 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) | 8 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海易德餐饮有限公司 | GT409 | 0.64 | 更换锅炉 | 7.68 |
| 静安区 | GT409 | 0.64 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 上海仲盛晟置业有限公司 | HDK5000 | 5 | 更换燃烧器 | 45 |
| 静安区 | HDK5000 | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | HDK5000 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 华侨城（上海）置地有限公司 | WSN2.1-16/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 51.4 |
| 静安区 | WSN2.1-16/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WSN2.1-16/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | SX2A | 2.28 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | SX2A | 2.28 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海安荣物业管理服务有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 20.13 |
| 静安区 | WNS2.1-1.0/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海市第一妇婴保健院 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 静安区 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海机场（集团）有限公司 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 静安区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | SM140 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海宏仑房地产发展有限公司 | CALPAC | 4.22 | 油改气 | 13.83 |
|  | 静安区 | 上海百乐门大酒店有限公司 | GT530-18 | 1.49 | 更换燃烧器 | 21.67 |
| 静安区 | GT530-18 | 1.49 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | GT530-18 | 1.49 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海商城有限公司 | MP12-10 | 12 | 更换燃烧器 | 76.5 |
| 静安区 | MP12-10 | 12 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | MP12-10 | 12 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 深圳市华侨城物业服务有限公司上海闸北分公司 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 | 36.07 |
| 静安区 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 中航物业管理有限公司上海分公司 | ST-PLUS2500 | 4.1 | 油改气 更换燃烧器 | 27.3 |
| 静安区 | ST-PLUS2500 | 4.1 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海欣起源商务酒店有限公司 | CLHS0.48-85/65-Y(Q) | 0.68 | 更换锅炉 | 6.12 |
| 静安区 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 德志房地产（上海）有限公司 | UL-S7000 | 7 | 油改气 更换燃烧器 | 36 |
| 静安区 | UL-S7000 | 7 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海广慧物业管理有限公司 | UT-2500 | 3.57 | 油改气 更换燃烧器 | 24.85 |
| 静安区 | UT-2500 | 3.57 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海福乐思特房地产发展有限公司 | FB-H | 3 | 更换锅炉 | 22 |
| 静安区 | FB-H | 3 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 嘉里建设管理（上海）有限公司 | WNS3.5-1.0/95/70-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 | 141.4 |
| 静安区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS3.5-1.0/95/70-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS5.0-1.0-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS5.0-1.0-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS5.0-1.0-Y(Q) | 5 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | HT-1000/65 | 4 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | HT-1000/65 | 4 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | FB-H2.44 | 3.48 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | FB-H2.44 | 3.48 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | Max-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 静安区 | Max-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | Max-3 1250 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海越洋恒捷房地产开发有限公司 | HD01-5000 | 5 | 更换燃烧器 | 30 |
| 静安区 | HD01-5000 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 静安区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海国翔置业有限公司 | ZKS80-60/50-16BAR | 1.32 | 更换燃烧器 | 24.7 |
| 静安区 | ZKS80-60/50-16BAR | 1.32 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | ZKS50-60/50-10BAR | 0.82 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | ZKS50-60/50-10BAR | 0.82 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海吉林实业有限公司 | LSS1.7-10/95/70-QC | 2.42 | 更换燃烧器 | 28.65 |
| 静安区 | LSS1.7-10/95/70-QC | 2.42 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | LSS1.7-10/95/70-QC | 2.42 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海展览中心有限公司 | M235023 | 6 | 更换燃烧器 | 46.5 |
| 静安区 | M235023 | 6 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | M235021 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司上海分公司 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 3 | 更换燃烧器 | 39 |
| 静安区 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS2.1-0.7/95/70-Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海交运（集团）公司 | GTE519 | 1.57 | 更换锅炉 | 14.84 |
| 静安区 | GTE519 | 1.57 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 上海耀达房地产开发有限公司静安英迪格酒店 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 | 22.32 |
| 静安区 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 |
| 静安区 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 |
| 静安区 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 |
| 静安区 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 |
| 静安区 | RAYPAK-1826 | 0.62 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 上海九百城市广场有限公司物业管理分公司 | WNS4-1.0-QC | 4 | 更换燃烧器 | 24.13 |
| 静安区 | WNS4-1.0-QC | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海会德丰广场发展有限公司 | UT-M RC 18 | 3.14 | 更换燃烧器 | 34.05 |
| 静安区 | UT-M RC 18 | 3.14 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | UT-M RC 18 | 3.14 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 华润置地（上海）物业管理有限公司 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 静安区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 北京搜厚物业管理有限公司上海分公司 | UT-M RC24 | 3.71 | 更换燃烧器 | 25.5 |
| 静安区 | UT-M RC24 | 3.71 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海祥盛菜市场祥盛浴室 | LHS0.116-0.098-Y | 0.16 | 更换燃烧器 | 2.88 |
| 静安区 | CLHS0.23-85/60-Q.Y | 0.32 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海德洁浴室店 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 | 3.5 |
| 静安区 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海平临沐浴店 | CLHS0.06-85/65-Y(Q) | 0.08 | 更换燃烧器 | 2.52 |
| 静安区 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海余磊实业有限公司 | KDB-2000GTG | 0.33 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 静安区 | 上海顺海沐浴有限公司 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 | 3.5 |
| 静安区 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海申源浴场 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 静安区 | 上海德平浴室 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 静安区 | 上海三泉浴室 | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.34 | 更换燃烧器 | 1.75 |
|  | 静安区 | 复旦大学附属华山医院 | 热马型 | 10 | 更换燃烧器 | 58.5 |
| 静安区 | 热马型 | 7 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | 热马型 | 7 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海德甲物业管理有限公司 | FBH0.60 | 0.85 | 更换锅炉 | 10.2 |
| 静安区 | FBH0.60 | 0.85 | 更换锅炉 |
|  | 静安区 | 上海市静安区昌安浴室 | KDB-2000GTG | 0.33 | 更换燃烧器 | 3.5 |
| 静安区 | LHS0.23/90/70℃-Y(Q) | 0.32 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海星晨沐浴有限责任公司 | CLHS0.35-85/65-Y.Q | 0.5 | 更换燃烧器 | 2.25 |
|  | 静安区 | 上海咏溪沐浴休闲有限公司 | CLHS0.24-85/60-Q.Y | 0.34 | 更换燃烧器 | 4 |
| 静安区 | CLHS0.35-85/65-Q.Y | 0.5 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海中祥大酒店有限公司 | WNS0.7-1.0/95/70-QC | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 静安区 | WNS0.7-1.0/95/70-QC | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海东亚九博健身有限公司 | BUDERUS GB515 | 0.42 | 更换燃烧器 | 7.44 |
| 静安区 | BUDERUS GB515 | 0.42 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | BUDERUS GB315 | 0.2 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | BUDERUS GB315 | 0.2 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海市静安区精神卫生中心 | DW-1210 | 0.5 | 更换常压锅炉 | 3 |
|  | 静安区 | 上海梅龙镇广场有限公司 | HX140 | 5.71 | 油改气 更换燃烧器 | 48.18 |
| 静安区 | HX140 | 5.71 | 油改气 更换燃烧器 |
| 静安区 | HX140 | 5.71 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 红风筝（上海）房地产有限公司 | SV-24005GH | 3.98 | 更换燃烧器 | 31.88 |
| 静安区 | SV-24005GH | 3.98 | 更换燃烧器 |
| 静安区 | SV-5005GH | 0.83 | 更换燃烧器 |
|  | 静安区 | 上海华东酒店管理有限公司 | SV-6505KH | 1.08 | 油改电 | 12 |
| 静安区 | SV-6505KH | 1.08 | 油改电 |
|  | 静安区 | 上海锦励实业有限公司 | GT339 | 0.44 | 更换锅炉 | 5.28 |
| 静安区 | GT339 | 0.44 | 更换锅炉 |
|  | 杨浦区 | 上海万达广场商业管理有限公司 | ZWNS2.80-60/50-Q | 4 | 更换燃烧器 | 33.9 |
| 杨浦区 | ZWNS2.80-60/50-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZWNS2.80-60/50-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZWNS2.80-60/50-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海海锦房地产有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-Y（Q） | 3 | 更换燃烧器 | 22 |
| 杨浦区 | WNS2.1-1.0/95/70-Y（Q） | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海森园绿化工程有限公司 | LHS0.23 | 0.32 | 油改电 | 1.92 |
|  | 杨浦区 | 上海春川物业服务有限公司 | POW2100 | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| 杨浦区 | POW2100 | 3 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | POW2100 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海中燃船舶燃料有限公司 | FBS6-1.25-Y | 6 | 末端治理 | 34.8 |
| 杨浦区 | FBS6-1.25-Y | 6 | 末端治理 |
| 杨浦区 | LHS0.23-0.09/85/60-Y(Q) | 0.3 | 更换锅炉 |
|  | 杨浦区 | 瑞诗房地产开发（上海）有限公司 | ZKS155-60/50-16 | 2.58 | 更换燃烧器 | 48 |
| 杨浦区 | ZKS155-60/50-16 | 2.58 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZKS155-60/50-16 | 2.58 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZKS155-60/50-16 | 2.58 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZKS45-80/60-10 | 0.75 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZKS45-80/60-10 | 0.75 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | SZS10-1.27/270/Y.Q | 10 | 更换燃烧器 | 45 |
| 杨浦区 | SZS10-1.27/270/Y.Q | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海大展投资管理有限公司 | ZXQII-348R1H2M2 | 4.85 | 更换燃烧器 | 67.5 |
| 杨浦区 | ZXQII-348R1H2M2 | 4.85 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZXQII-348R1H2M2 | 4.85 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZXQII-348R1H2M2 | 4.85 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | ZXQII-348R1H2M2 | 4.85 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海财经大学 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 杨浦区 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海又一城购物中心有限公司 | CWNS2.8-95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 39.5 |
| 杨浦区 | CWNS2.8-95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | CWNS2.8-95/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 杨浦区 | CWNS0.23-95/70-Y/Q | 0.32 | 更换燃烧器 |
|  | 杨浦区 | 上海恒皓创新酰胺有限公司 | LSS0.05-0.7-Y/Q | 0.05 | 油改电 | 0.72 |
|  | 浦东 | 上海浦东路桥沥青材料有限公司 | YY(Q)W-2400Y(Q) | 3.42 | 更换燃烧器 | 24.1 |
| 浦东 | YY(Q)W-2400Y(Q) | 3.42 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | REX300-10 | 4.28 | 更换锅炉 | 27.84 |
| 浦东 | REX300-10 | 4.28 |
|  | 浦东 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | FBD-1.4 | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | FBD-1.4 | 2 |
|  | 浦东 | 上海盛华物业管理服务有限公司 | CWNS1.5-90/70-Q | 2.1 | 更换燃烧器 | 26.25 |
| 浦东 | CWNS1.5-90/70-Q | 2.1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.5-90/70-Q | 2.1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海江天实业有限公司 | CWNS1.05-85/60-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 | 21.75 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y/Q | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 诺华（中国）生物医学研究有限公司 | BQ6/405-7.0-1.0 | 7 | 更换燃烧器 | 36 |
| 浦东 | BQ6/405-7.0-1.0 | 7 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | WNS15-1.25-Q.Y | 15 | 更换燃烧器 | 95.48 |
| 浦东 | WNS10-1-Q.Y | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS15-1.25-Q.Y | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS15-1.25-Q.Y | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海开元医院投资管理有限公司 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 19.46 |
| 浦东 | WNS3-1.0-YQ | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 第一三共制药（上海）有限公司 | CZI-1700GS | 1.7 | 更换锅炉 | 7.75 |
|  | 浦东 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | HEF-1712 | 9.6 | 更换锅炉 | 44.4 |
| 浦东 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海晶浴休闲会所 | CLHS0.23-85-Q | 0.32 | 更换燃烧器 | 2.4 |
| 浦东 | CLHS0.06-85/65-Y.Q | 0.08 |
|  | 浦东 | 上海碧红池浴场 | CLHS0.24-85/65-Y.Q | 0.34 | 更换燃烧器 | 3.06 |
| 浦东 | CLHS0.12-85/65-Y.Q | 0.17 |
|  | 浦东 | 上海道机沥青混凝土有限公司 | YYW-1500Y(Q) | 2.14 | 更换燃烧器 | 8.63 |
|  | 浦东 | 上海莎鸥酒店管理有限公司 | POWER1400 | 2 | 更换燃烧器 | 16.9 |
| 浦东 | POWER1400 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海华翔羊毛衫有限公司 | WNS2-1.25-Y | 2 | 末端治理 | 16.3 |
| 浦东 | WNS1-1.0-Y | 1 |
| 浦东 | LSS0.3-0.8-Y/Q | 0.3 |
|  | 浦东 | 上海宝龙华睿房地产服务有限公司 | ZWNS200-Q | 3.28 | 更换燃烧器 | 23.4 |
| 浦东 | ZWNS200-Q | 3.28 |
|  | 浦东 | 上海德润宝特种润滑剂有限公司 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 浦东 | 上海欧深酒店管理有限公司 | LSS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 浦东 | 上海证大商业旅游投资发展有限公司 | WNS5-1.25-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 | 30 |
| 浦东 | WNS5-1.25-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | VITOPLEX-200 | 3 | 更换锅炉 | 22 |
| 浦东 | VITOPLEX-200 | 3 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海天浦置地有限公司 | WNS1.05-0.7/95/70-Q | 1.5 | 更换锅炉 | 14.5 |
| 浦东 | WNS1.05-0.7/95/70-Q | 1.5 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海新国际博览中心有限公司 | VITOMAX200 | 4 | 更换燃烧器 | 221.8 |
| 浦东 | VITOPLEX100 | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | VITOMAX200 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW 28/20 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW 28/20 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW 28/20 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 23/15NTE-C | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/20NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/20NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/20NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海船舶运输科学研究所 | EQV/H1001A03AG | 1.66 | 更换燃烧器 | 15.3 |
| 浦东 | EQV/H1001A03AG | 1.66 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海新兴医药股份有限公司 | WNS3.9-1-T/Y | 3.9 | 更换锅炉 | 26.5 |
| 浦东 | WNS3.9-1-T/Y | 3.9 |
|  | 浦东 | 上海永升怡置物业管理有限公司 | ZKS200-60/50-16bar | 3.33 | 更换燃烧器 | 35.25 |
| 浦东 | ZKS200-60/50-16bar | 3.33 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZKS200-60/50-16bar | 3.33 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海鑫兆房地产发展有限公司 | WNS4-1.25-Q | 4 | 更换燃烧器 | 64 |
| 浦东 | WNS4-1.25-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.25-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZXQ-291HM2 | 3.3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZXQ-291HM2 | 3.3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 仲量联行测量师事务所（上海）有限公司 | BZ250VIICH2 | 4.43 | 更换燃烧器 | 28.28 |
| 浦东 | BZ250VIICH2 | 4.43 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海华能企业发展有限公司 | HD0101-131 | 5 | 更换燃烧器 | 30 |
| 浦东 | HD0101-131 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | VIESMANN--Vitomax 200 | 4 | 更换燃烧器 | 26.5 |
| 浦东 | VIESMANN--Vitomax 200 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海瑞崇投资有限公司 | THW-I 18/10 NTE-C | 2.57 | 更换燃烧器 | 29.76 |
| 浦东 | THW-I 18/10 NTE-C | 2.57 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 18/10 NTE-C | 2.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海东湖物业管理有限公司上海银行大厦管理处 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 | 49.5 |
| 浦东 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | VITOMAX200HS | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海启盛物业管理服务有限公司 | Vitomax M241 016 | 9.43 | 更换燃烧器 | 116.33 |
| 浦东 | Vitomax M241 016 | 9.43 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitomax M241 016 | 9.43 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitoplex100 SX1 | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitomax M241 016 | 9.43 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitomax200 M241 001 | 3.71 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitoplex100 SX1 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 | FBH-A1.75 | 2.5 | 更换燃烧器 | 24.6 |
| 浦东 | FBH-A1.75 | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBB-060L | 0.85 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴商务广场有限公司 | BOV-2000GD | 3 | 更换锅炉 | 33 |
| 浦东 | BOV-2000GD | 3 | 更换锅炉 |
| 浦东 | BOV-2000GD | 3 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海银京副食品有限公司 | LSS0.5-0.8-Y、Q | 0.5 | 油改电 | 3 |
|  | 浦东 | 上海源森木器厂 | LSS0.2-0.7-YQ | 0.2 | 更换锅炉 | 1.2 |
|  | 浦东 | 上海开元度假酒店管理有限公司 | vitoplex100 | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | vitoplex100 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海兰华汽车零件铸造有限公司 | WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 | 10.92 |
|  | 浦东 | 上海颂菌生物科技有限公司 | WNs4-1.25-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 浦东 | 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 | 44.5 |
| 浦东 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZWNS0.7-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BOV-1200G | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 太平养老产业投资有限公司 | WNS0.35-1.0/95/70-Y、Q | 0.5 | 更换燃烧器 | 42 |
| 浦东 | WNS0.35-1.0/95/71-Y、Q | 0.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS0.35-1.0/95/72-Y、Q | 0.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.1-1.0/95/72-Y、Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.1-1.0/95/73-Y、Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.1-1.0/95/74-Y、Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | WNS6-1.25-QT | 6 | 更换燃烧器 | 16.5 |
|  | 浦东 | 上海银行股份有限公司 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 46.5 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 |
| 浦东 | EQV-H302A03C | 0.5 |
| 浦东 | EQV-H302A03C | 0.5 |
|  | 浦东 | 上海东锦江大酒店有限公司 | HDK-6000 | 6 | 油改气、更换燃烧器 | 62.75 |
| 浦东 | HDK-6000 | 6 | 油改气、更换燃烧器 |
| 浦东 | HDK-6000 | 6 | 油改气、更换燃烧器 |
| 浦东 | S5-G-250-150 | 3.9 | 油改气 |
|  | 浦东 | 上海山川置业有限公司 | UT-L24 | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 浦东 | UT-L24 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UT-L24 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 100 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海旭申高级时装有限公司 | WNS1.5-1.25-01 | 1.5 | 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 浦东 | 上海奥达科股份有限公司 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 16.14 |
| 浦东 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海市东海老年护理医院 | WNS10-1.25 | 10 | 更换燃烧器 | 42 |
| 浦东 | WNS8-1.25 | 8 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海军安特种蛋鸡场 | WNS1-1.0 | 1 | 更换锅炉 | 6 |
|  | 浦东 | 上海市大东海青少年素质教育研究会 | LHS0.5-0.4-QY | 0.5 | 更换燃烧器 | 3 |
|  | 浦东 | 上海伟佳家具有限公司 | WNS8-1.25-Y.Q | 8 | 更换燃烧器 | 42 |
| 浦东 | WNS10-1.25-Y.Q | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | FBA-060 | 0.93 | 换燃烧器 | 11.16 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.93 | 换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海豪富针织有限公司 | CZI-2000L-FS (LSS2.0-1.0-Y) | 2 | 更换燃烧器 | 8.45 |
|  | 浦东 | 上海晟延实业有限公司 | LSS1.0-1.0--Y (CZI-1000FS(BM)) | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 浦东 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 | RB-1250(WNS2.0-1.0-Y(Q)) | 2 | 更换燃烧器 | 12.75 |
| 浦东 | RB-1250(WNS2.0-1.0-Y(Q)) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海建工材料工程有限公司 | WNS3.9-1-Y | 3.9 | 更换燃烧器 | 46.25 |
| 浦东 | WNS6-1.6-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS6-1.6-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海皇廷国际大酒店有限公司 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 | 39.48 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海三吉电泳涂装有限公司 | CZI-2000L-FS (LSS2.0-1.0-Y) | 2 | 更换燃烧器 | 11.5 |
| 浦东 | WNS0.5-1.0-YQ | 0.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海龙之樱酒店管理有限公司 | EQV-H1001A07G | 1.65 | 更换燃烧器 | 22.5 |
| 浦东 | EQV-H1001A07G | 1.65 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | EQV-H1001A07G | 1.65 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海百联川沙购物中心有限公司 | BOV-1800(2100KW） | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
| 浦东 | BOV-1800(2100KW） | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 浦东 | 上海钦赐化工机械合作公司 | WNS2-1.0-YQ) | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 浦东 | 上海世纪汇置业有限公司 | THW-INTE70/60 | 10 | 更换燃烧器 | 89.6 |
| 浦东 | THW-INTE70/60 | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-INTE70/60 | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-INTE70/60 | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海齐鲁实业（集团）有限公司齐鲁万怡大酒店 | DG12 50QU | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 浦东 | DG12 50QU | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG12 50QU | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | WNS3-1.0-Y.Q | 3 | 更换电锅炉 | 8.88 |
| 浦东 | FBA-060 | 0.94 | 更换电锅炉 |
|  | 浦东 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 | 39 |
| 浦东 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海安达医院 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换锅炉 | 12 |
| 浦东 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 松下能源（上海）有限公司 | CZI-1000FS(BM) | 1 | 更换燃烧器 | 5.74 |
| 浦东 | (LSS1.0-1.0-Y) |
|  | 浦东 | 上海百禄实业有限公司 | ConpactGas 2200 | 3.14 | 更换燃烧器 | 32.99 |
| 浦东 | ConpactGas 2200 | 3.14 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ConpactGas 2200 | 3.14 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海三桥冷冻食品有限公司 | WNS1.0-0.7-QY | 1 | 更换燃烧器 | 4.32 |
|  | 浦东 | 上海新成食品有限公司华洲路分公司 | WNS4-1.25-TQ | 4 | 更换燃烧器 | 23.5 |
| 浦东 | WNS2.6-1.0-Y | 2.6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海园元发动机有限公司 | RSU-30 | 0.4 | 油改电 | 2.4 |
|  | 浦东 | 上海浦东新区心海浴室 | CLHS053Y | 0.75 | 油改电 | 4.5 |
|  | 浦东 | 上海市浦东新区高东镇吉利浴室 | GLRGg42/20A(W) | 6.42 | 油改电 | 5 |
| 浦东 | 70-42/20-A(W) | 4.28 | 油改电 |
|  | 浦东 | 上海兴荣酒店管理有限公司 | WNS5-1.0-Y.Q | 5 | 更换燃烧器 | 45 |
| 浦东 | WNS5-1.0-Y.Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS5-1.0-Y.Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 科文斯医药研发（上海）有限公司 | LSS2.0-1.0-Q(Y) | 2 | 更换锅炉 | 25.5 |
| 浦东 | LSS2.0-1.0-Q(Y) | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LSS2.0-1.0-Q(Y) | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海纳尔实业股份有限公司 | YY(Q)W-1800Y(Q) | 2.57 | 更换燃烧器 | 9.92 |
|  | 浦东 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 更换燃烧器 | 39 |
| 浦东 | WNS6-1.25-Y、Q | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1-1.0-Y | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海长健实业有限公司 | GE515-455 | 0.65 | 更换燃烧器 | 7.32 |
| 浦东 | GE515-400 | 0.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上汽通用汽车有限公司 | WNS14-1.25/130/70-Q | 20 | 更换燃烧器 | 112.5 |
| 浦东 | WNS14-1.25/130/70-Q | 20 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS14-1.25/130/70-Q | 20 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海汤姆房产开发管理有限公司 | VITOPLEX100 | 1.02 | 更换锅炉 | 12.1 |
| 浦东 | VITOPLEX100 | 1.02 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | SZS15-0.8/250-Y（Q） | 15 | 更换燃烧器 | 60 |
| 浦东 | SZS15-0.8/250-Y（Q） | 15 |
|  | 浦东 | 上海电气临港重型机械装备有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 3 | 更换燃烧器 | 32.95 |
| 浦东 | WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 3 |
| 浦东 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ | 6 |
|  | 浦东 | 上海ABB工程有限公司 | WNS1.75-0.7/95/70-YQ | 2.5 | 更更换锅炉 | 43.75 |
| 浦东 | WNS1.75-0.7/95/70-YQ | 2.5 | 更更换锅炉 |
| 浦东 | WNS1.75-0.7/95/70-YQ | 2.5 | 更更换锅炉 |
| 浦东 | ZKWNS140 | 2 | 更更换锅炉 |
| 浦东 | LHS0.7-0.09/95/20-Q | 1 | 更更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海童涵春堂中药饮片有限公司 | wns2-1.0 | 2 | 更换燃烧器 | 8.5 |
|  | 浦东 | 上海东方城市花园有限公司 | FB-H0.60 | 0.85 | 更换燃烧器 | 10.2 |
| 浦东 | CWNX0.60 | 0.85 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中金能源投资有限公司 | ZRQ-120N | 1.99 | 更换燃烧器 | 32.24 |
| 浦东 | ZRQ-120N | 1.99 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZRQ-100N | 1.66 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZRQ-100N | 1.66 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中建东孚物业管理有限公司 | ZLKS150-60/48-10 | 2.5 | 更换燃烧器 | 18.9 |
| 浦东 | ZLKS150-60/48-10 | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海汇勤物业发展有限公司 | WNS1-1.25-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 66 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0/95/70-Y/Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海皇廷世际酒店有限公司 | WNS3.5-1.0-Y/Q | 3.5 | 更换燃烧器 | 36.75 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0-Y/Q | 3.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3.5-1.0-Y/Q | 3.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 中国银联股份有限公司 | RB-B1250 | 2 | 更换燃烧器 | 41.5 |
| 浦东 | RB-B1850 | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | RB-B1850 | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | RB-B1850 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海懿嘉房地产有限公司 | ZXQII-204(32/37）H3DM3 | 2.3 | 更换燃烧器 | 18.5 |
| 浦东 | ZXQII-204(32/37）H3DM3 | 2.3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 帝斯曼（中国）有限公司 | POWER1750 | 2.5 | 更换燃烧器 | 29.25 |
| 浦东 | POWER1750 | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | POWER1750 | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 资生堂中信化妆品有限公司 | LSS4.0-1.0-Q | 4 | 更换锅炉 | 27 |
| 浦东 | LSS4.0-1.0-Q | 4 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海展讯酒店管理有限公司 | 16DNN060 | 2.52 | 更换燃烧器 | 17.05 |
| 浦东 | CWN1.05-85/60-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海华电集科分布式能源有限公司 | TFZ300-I-Q | 5 | 更换燃烧器 | 39.4 |
| 浦东 | TFZ300-I-Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ300-II-Q | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海百迈博制药有限公司 | WNS5-1.25-QT | 5 | 更换燃烧器 | 29 |
| 浦东 | WNS5-1.25-QT | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 陶氏化学（中国）投资有限公司 | FBD-7.0-1.0-115/70-3P | 10 | 更换燃烧器 | 81 |
| 浦东 | FBD-7.0-1.0-115/70-3P | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBD-7.0-1.0-115/70-3P | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | RB-2500 | 4 | 更更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海软通恺睿置业有限公司 | ZKS90-60/48-16 | 1.5 | 更换燃烧器 | 14.5 |
| 浦东 | ZKS90-60/48-16 | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海实验动物研究中心 | RB一2500（wNS4-1.0-Q) | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 浦东 | RB一2500（wNS4-1.0-Q) | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海锦华酒店管理有限公司 | WNS1-1.0-Q | 1 | 更换燃烧器 | 52.5 |
| 浦东 | WNS1-1.0-Q | 1 |
| 浦东 | PRE2800 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | PRE2800 | 4 |
| 浦东 | PRE2800 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海静安制药有限公司 | WNS4-1.25-QT | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 浦东 | WNS4-1.25-QT | 4 |
|  | 浦东 | 上海市民办尚德实验学校 | CWNS2.8-85/60-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 101 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CZZS0.70-90/65-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CZZS0.70-90/65-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LHS1.0-0.7 -Q.Y | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LSS0.5-0.7-Y(Q) | 0.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海康吉包装纸业有限公司 | WNS4-1.25-QY | 4 | 更换燃烧器 | 12.4 |
|  | 浦东 | 上海盛高酒店发展有限公司 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 55 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.5-1.0-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.5-1.0-YQ | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海弗列加滤清器有限公司 | FBA-080 | 1.25 | 更换锅炉 | 19.88 |
| 浦东 | FBA-080 | 1.25 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA-080(LHS1.25-1.04-Y(Q)) | 1.25 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海市民办金苹果学校 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换锅炉 | 14.5 |
| 浦东 | CWNS1.05-85/60-Y(Q) | 1.5 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海沐欣洗浴中心 | CLHSO.23-85/60-Q.Y | 0.32 | 更换燃烧器 | 3.5 |
| 浦东 | CLHSO.23-85/60-Q.Y | 0.32 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | ZWNS5.6-1.0/60/50-Q | 8 | 更换燃烧器 | 17.5 |
|  | 浦东 | 高和精工（上海）有限公司 | LSS1.0-1.0-Q | 1 | 更换燃烧器 | 13.25 |
| 浦东 | LS1.5-1.25-Y.Q | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海烟草机械新场铸造有限责任公司 | WNS1-1.0-QY | 1 | 更换锅炉 | 6 |
|  | 浦东 | 上海种业集团产业发展有限公司 | WNS2.8-1.0/115/70-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 | 30 |
| 浦东 | WNS4.2-1.0/115/70-Y/Q | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海世博土地控股有限公司世博洲际酒店 | Vitomax M241011 | 4 | 更换燃烧器 | 40.41 |
| 浦东 | Vitomax M241011 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitomax M241011 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海高砂鉴臣香料有限公司 | WNS3-1.0-Y.Q | 3 | 更换燃烧器 | 11 |
|  | 浦东 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | FBD-7.0-1.0/95/70-3P(D) | 10 | 更换燃烧器 | 45 |
| 浦东 | FBD-7.0-1.0/95/70-3P(D) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海国际医学中心有限公司 | ZK240-85/60-10ba | 4 | 更换燃烧器 | 52.5 |
| 浦东 | ZK240-85/60-10ba | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZK240-85/60-10ba | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LHS1-1.0-Q | 1 | 更换锅炉 |
| 浦东 | LHS1-1.0-Q | 1 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 雅博色彩科技（上海）有限公司 | QXY80 | 1.32 | 油改电 | 4.72 |
|  | 浦东 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | RB-1250 | 2 | 更换燃烧器 | 25 |
| 浦东 | WNS6-1.25-Y.(Q) | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海盛唐置业有限公司 | WNS1.75-1.0/95/70-Q | 2.5 | 更换燃烧器 | 29.25 |
| 浦东 | WNS1.75-1.0/95/70-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.75-1.0/95/70-Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | LSS2.0-1.0-Y，Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | CZI-2000WS（BM） | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海百联世纪购物中心有限公司 | BOV-1800G | 3 | 更换燃烧器 | 22 |
| 浦东 | BOV-1800G | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海长宜物业管理有限公司浦东第一分公司 | THW-123/15NTE-C | 3.3 | 更换燃烧器 | 23.25 |
| 浦东 | THW-123/15NTE-C | 3.3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海新世纪房产服务有限公司（同盛大厦） | SFG-300-14B | 0.93 | 更换燃烧器 | 22.32 |
| 浦东 | SFG-300-14B | 0.93 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SFG-300-14B | 0.93 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SFG-300-14B | 0.93 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海宇特顺房地产开发有限公司 | WNS1.75-1.0/95/70-Y/Q | 2.5 | 更换燃烧器 | 32.91 |
| 浦东 | WNS1.75-1.0/95/70-Y/Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.75-1.0/95/70-Y/Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.75-1.0/95/70-Y/Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司 | FBA130 | 2 | 更换锅炉 | 25.5 |
| 浦东 | FBA130 | 2 | 更换锅炉 |
| 浦东 | FBA130 | 2 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海中电大厦企业管理有限公司 | EB-750C | 0.41 | 更换燃烧器 | 2.46 |
|  | 浦东 | 上海临港新城酒店投资管理有限公司 | NBO-1000G | 1 | 更换燃烧器 | 42.36 |
| 浦东 | NBO-1000G | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BOV-1600G | 2.65 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BOV-1600G | 2.65 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BOV-1600G | 2.65 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 凌华科技（中国）有限公司 | CWNS1.4-65/55-JP-YQ-2 | 2 | 更换燃烧器 | 16.75 |
| 浦东 | CWNS1.4-65/55-JP-YQ-2 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海洋鑫房地产咨询有限公司 | CWNS2.8-85/60-Q | 4 | 更换燃烧器 | 39.43 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS2.8-85/60-Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | CENS2.33-95/70-YQ | 3.32 | 更换燃烧器 | 23.6 |
| 浦东 | CENS2.33-95/70-YQ | 3.32 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 日月光半导体（上海）有限公司 | EX4000NG(LSS4.0-1.0-Q-EXN) | 4 | 更换锅炉 | 27 |
| 浦东 | EX4000NG | 4 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 环旭电子股份有限公司 | CWNS1.8-90-Y(Q) | 2.57 | 更换燃烧器 | 17.51 |
| 浦东 | CWNS1.8-90-Y(Q) | 2.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海复盛医药科技发展有限公司 | WNS12-1.0-Y/Q | 12 | 更换燃烧器 | 64.5 |
| 浦东 | WNS12-1.0-Y/Q | 12 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 |
|  | 浦东 | 中国科学院上海药物研究所 | LSS2.0-1.0-Q | 2 | 更换燃烧器 | 39.2 |
| 浦东 | LSS3.0-1.0-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LSS3.0-1.0-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LHS-1.0-1.0-Q | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBA-030 | 0.45 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海华力微电子有限公司 | WNS8.4-1.25/115/ 66-Y(Q) | 12 | 更换燃烧器 | 127.5 |
| 浦东 | WNS8.4-1.25/115/ 67-Y(Q) | 12 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS8.4-1.25/115/ 68-Y(Q) | 12 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS8.4-1.25/115/ 69-Y(Q) | 12 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS8.4-1.25/115/ 70-Y(Q) | 12 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海和睦家新城医院有限公司 | ZRQ-1400-II | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | ZRQ-1400-II | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海清美绿色食品（集团）有限公司 | WNS20-1.25-Y.Q) | 20 | 更换燃烧器 | 97.5 |
| 浦东 | WNS20-1.25-Y.Q) | 20 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS10-1.25-YCQT) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海美佳林天春大酒店有限公司 | CWNS0.7-85/60-Y/O | 1 | 更换燃烧器 | 18 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y/O | 1 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.7-85/60-Y/O | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 中钞油墨有限公司 | TPC2000B | 3.35 | 更换锅炉 | 29.67 |
| 浦东 | SV-13005GH-WH | 2.16 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SV-13005GH-WH | 2.16 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海双基药业有限公司 | RB1850-1.0 | 3 | 更换锅炉 | 11 |
|  | 浦东 | 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 | 34.25 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.05-1.0/95/71-Y(Q) | 1.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 西门子歌美飒再生能源（上海）有限公司 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 14.56 |
| 浦东 | WNS1.4-0.6/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | FBC-650-1.25-3P | 10 | 更换燃烧器 | 127.94 |
| 浦东 | YY(Q)W-1200Y(Q) | 1.71 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | YYW-2300Y.Q | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | YY(Q)W-4000Y(Q) | 5.71 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS6.0-1.25-QY | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS15-1.25-Y、Q | 15 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | YYW-2300Y.Q | 3.28 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | YYW-2300Y.Q | 3.28 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | WNS6-1.25-QT | 6 | 更换燃烧器 | 57.5 |
| 浦东 | WNS6-1.25-QT | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS12-1.25-QT | 12 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海吉田拉链有限公司 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更更换锅炉 | 7.75 |
| 浦东 | LSS1.7-1.0-Q | 1.7 | 更换燃烧器 | 7.75 |
|  | 浦东 | 上海市浦东新区广播电视台 | WNS1.4-1.0/95/70-Y（Q） | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | WNS1.4-1.0/95/70-Y（Q） | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海宝地仲量联行物业服务有限公司 | CWNS2.8-80/50-YQ | 4 | 更换锅炉 | 27 |
| 浦东 | CWNS2.8-80/50-YQ | 4 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海东捷建设（集团）有限公司 | EQV-H2401C02G | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 浦东 | EQV-H2401C02G | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海华新置业有限公司 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 | 22.26 |
| 浦东 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海浦发大厦置业有限公司 | WEECHIEFTAINB | 4 | 更换燃烧器 | 27 |
| 浦东 | WEECHIEFTAINB | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海瑞博置业有限公司 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 | 22.26 |
| 浦东 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 11/05 NTE-C | 1.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海瑞明置业有限公司 | UL-S4000 | 4 | 更换燃烧器 | 49.77 |
| 浦东 | UL-S4000 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S4000 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S4000 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海新天舜华有限公司 | UL-S7000 | 7 | 更换燃烧器 | 35.5 |
| 浦东 | UL-S7000 | 7 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海帝泰发展有限公司 | Turkomat-RN | 7 | 更换燃烧器 | 54 |
| 浦东 | Turkomat-RN | 7 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Turkomat-RN | 7 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 中国金融信息中心（上海）有限公司 | Vitople200SXZAA | 2.28 | 更换燃烧器 | 18.4 |
| 浦东 | Vitople200SXZAA | 2.28 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（金融广场T4） | FBA-C2.8 | 4 | 更换燃烧器 | 54 |
| 浦东 | FBA-C2.8 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBA-C2.8 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBA-C2.8 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海冠鼎泽有限公司 | GE-615 | 1.71 | 更换燃烧器 | 15.5 |
| 浦东 | GE-615 | 1.71 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海世茂房地产有限公司 | FBH-C1.75-1.6/60/50-1 | 2.5 | 更换燃烧器 | 29.25 |
| 浦东 | FBH-C1.75-1.6/60/50-1 | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | FBH-C1.75-1.6/60/50-1 | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 立邦涂料（中国）有限公司 | WNS4-1.25-Q.Y | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 浦东 | 上海中油中燃石油仓储有限公司 | WNS10.8-1.27-Y(Q) | 10.8 | 更换燃烧器 | 40.37 |
| 浦东 | WNS10.8-1.27-Y(Q) | 10.8 |
|  | 浦东 | 上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司 | LHS0.58-0.4/95/70-Y(Q) | 0.83 | 更换锅炉 | 9.96 |
| 浦东 | LHS0.58-0.4/95/70-Y(Q) | 0.83 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 联想（上海）信息技术有限公司 | CWNS0.93-95/70-YQ | 1.3 | 更换锅炉 | 27 |
| 浦东 | CWNS0.93-95/71-YQ | 1.3 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海德意志工商中心有限公司 | CE515-455 | 0.65 | 更换锅炉 | 6.9 |
|  | 浦东 | 上海浩森羊绒制品有限公司 | LHS0.5-0.7-YC(Q) | 0.5 | 更换蒸汽发生器 |
|  | 浦东 | 上海美亚金桥能源有限公司 | SZS35-1.6/ 250-Q | 35 | 更换锅炉 | 390 |
| 浦东 | SZS35-1.6/ 260-Q | 35 | 更换锅炉 |
| 浦东 | SZS50-1.57/250-Y | 50 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SZS50-1.57/250-Y | 50 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SZS35-1.6/ 260-Q | 35 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | SZL-10-1.25-All | 10 | 更换锅炉 |
| 浦东 | SZL-10-1.25-All | 10 |
|  | 浦东 | 上海由由国际广场有限公司喜来登由由酒店 | UL-S 10000 | 10 | 更换燃烧器 | 81 |
| 浦东 | UL-S 8000 | 8 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S 8000 | 8 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S 6000 | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海由由置业有限公司 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 54 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海东江体育俱乐部有限公司 | CLHSO.47-85/70YQ | 0.67 | 更换锅炉 | 8.04 |
| 浦东 | CLHSO.47-85/70YQ | 0.67 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海乐得农产品专业合作社 | LHS0.2-0.7-Y(Q) | 0.2 | 更换蒸汽热源机 | 4.2 |
| 浦东 | LHS0.2-0.7-Y(Q) | 0.5 | 更换蒸汽热源机 |
|  | 浦东 | 上海麦丰食品有限公司 | WNS1-0.7-QY | 1 | 末端治理 | 9 |
| 浦东 | LSS0.5-0.7-QY | 0.5 | 末端治理 |
|  | 浦东 | 上海范顺食用菌专业合作社 | LHS0.5-0.8-YQ | 0.5 | 更换燃烧器 | 6 |
| 浦东 | WNS0.5-0.7-QY | 0.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海宝龙瑞胜房地产开发有限公司 | TFZ80-I-Q | 1.3 | 更换燃烧器 | 29.76 |
| 浦东 | TFZ80-I-Q | 1.3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ40-I-Q | 0.7 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ40-I-Q | 0.7 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ40-I-Q | 0.7 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ40-I-Q | 0.7 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 交通银行股份有限公司 | LOOS UL-S | 5 | 更换燃烧器 | 89.13 |
| 浦东 | LOOS UL-S | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | LOOS UL-S | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3-1.0-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS3-1.0-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitoplex100 | 1.6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitoplex100 | 1.6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Vitoplex100 | 1.6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | NUK-HP600 | 2.12 | 更换燃烧器 | 8.8 |
|  | 浦东 | 上海润宝置业有限公司外高桥酒店 | VIOMAX 200-HS M237018 | 3.8 | 更换燃烧器 | 35.78 |
| 浦东 | VIOMAX 200-HS M237018 | 3.8 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | VIOMAX 200-HS M237018 | 3.8 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 晓富发展（上海）有限公司 | FBH-A2.95 | 4.21 | 更换燃烧器 | 13.75 |
| 浦东 | FBH-A2.95 | 4.21 | 更换燃烧器 | 13.75 |
|  | 浦东 | 上海药明生物技术有限公司 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 | 45 |
| 浦东 | WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴商业建设有限公司 | CWNS1.4-8.5/60-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | CWNS1.4-8.5/60-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | WNS6-1.25-YQ | 6 | 更换燃烧器 | 52.5 |
| 浦东 | WNS6-1.25-YQ | 6 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS8-1.25-YQ | 8 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海证大喜玛拉雅有限公司 | PRE2100 | 3 | 更换燃烧器 | 73.5 |
| 浦东 | PRE2100 | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | PRE2100 | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS4-1.0-Y/Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海淳大酒店投资管理有限公司淳大万丽酒店 | CBW700-250-165ST | 3.9 | 更换燃烧器 | 39.75 |
| 浦东 | CBW700-250-165ST | 3.9 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CBW700-250-165ST | 3.9 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 盛衡信息技术（上海）有限公司 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | ZQR-100W | 1.66 | 更换锅炉 | 15.3 |
| 浦东 | ZQR-100W | 1.66 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海天马微电子有限公司 | CWNS2.8-0.09/85/60-QY | 4 | 更换燃烧器 | 21.75 |
| 浦东 | CWNS2.8-0.09/85/60-QY | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海农村商业银行股份有限公司 | WNS0.47-1.0/95/70-Q | 0.67 | 更换燃烧器 | 31.25 |
| 浦东 | WNS0.47-1.0/95/70-Q | 0.67 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZKS215-60/50-10bar | 3.57 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZKS215-60/50-10bar | 3.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海长泰商业经营管理有限公司 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 | 52.2 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
| 浦东 | GB-2500 | 0.87 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司 | UT-M14 | 2.71 | 更换燃烧器 | 20.54 |
| 浦东 | UT-M14 | 2.71 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海红塔大酒店有限公司 | H4SC-400-602 | 6 | 更换燃烧器 | 33 |
| 浦东 | H4SC-400-602 | 6 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海通汇汽车零部件配送中心有限公司 | CWNS0.46-95/70-YQ | 0.68 | 更换锅炉 | 4.08 |
|  | 浦东 | 上海申达科宝新材料有限公司 | YY(Q)W1400(125)Q | 2 | 更换燃烧器 | 16.8 |
| 浦东 | DRS125-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部 | WNS2.1-0.7/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 | 40.25 |
| 浦东 | WNS2.1-0.7/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.1-0.7/95/70-Y/Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.5-85/60-Y(Q) | 0.71 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CWNS0.5-85/60-Y(Q) | 0.71 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中国煤炭大厦有限责任公司 | ZRQ-130NW | 2.16 | 更换燃烧器 | 26.25 |
| 浦东 | ZRQ-130NW | 2.16 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZRQ-130NW | 2.16 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海星力资产经营管理有限公司 | FB-H-1.45 | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | FB-H-1.45 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海浦东辅特酒店有限公司 | GE615 | 1.71 | 更换燃烧器 | 7.77 |
|  | 浦东 | 上海展讯置业发展有限公司 | 16DNN060 | 2.5 | 更换燃烧器 | 9.75 |
|  | 浦东 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | ZRY(Q)-120N | 2 | 更换燃烧器 | 43.34 |
| 浦东 | ZRY(Q)-120N | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BZ185XIBD-37.5/32-6/12-K-H3-200-LN | 3.87 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | BZ185XIBD-37.5/32-6/12-K-H3-200-LN | 3.87 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海港机重工有限公司 | H005B.N | 1 | 更换燃烧器 | 18 |
| 浦东 | H005B.N | 1 |
| 浦东 | H005B.N | 1 |
|  | 浦东 | 上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司 | BZ85VIC | 1.13 | 更换燃烧器 | 19.26 |
| 浦东 | BZ85VIC | 1.13 |
| 浦东 | BZ100XD | 1.25 |
|  | 浦东 | 上海申彦通讯设备制造有限公司 | WNS0.5-0.7-Y/Q | 0.5 | 更换锅炉 | 3 |
|  | 浦东 | 中国国际航空股份有限公司上海分公司 | BZ200IXDH2 | 3.58 | 更换燃烧器 | 20.42 |
| 浦东 | BZ2100IXBDH2 | 1.79 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海久事体育产业发展（集团）有限公司东体场馆分公司 | TFZ300-1-Q | 5 | 更换燃烧器 | 52 |
| 浦东 | TFZ300-1-Q | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ180-111-Q | 3 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | TFZ180-111-Q | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海浦东山佳实业有限公司 | THSD-I 5000EC | 5 | 更换燃烧器 | 44.88 |
| 浦东 | THSD-I 5000EC | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THSD-I 5000EC | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海润安置业发展有限公司 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 | 95.2 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | DG-61H | 3.36 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海乔家栅小吃世界有限公司 | FBA-040 | 0.62 | 更换锅炉 | 3.72 |
|  | 浦东 | 中船置业有限公司 | WNS2.8-1.0/115/70-Q | 4 | 更换燃烧器 | 100.28 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/115/71-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS2.8-1.0/115/72-Q | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.4-1.0/115/73-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | WNS1.4-1.0/115/74-Q | 2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/10 NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/10 NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 28/10 NTE-C | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 18/10 NTE-C | 2.57 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | THW-I 18/10 NTE-C | 2.57 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海印中一太戴维斯物业发展有限公司 | 小酋长 | 4.2 | 更换燃烧器 | 56.66 |
| 浦东 | 小酋长 | 4.2 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | EO-304-2LOP | 4.69 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | EO-304-2LOP | 4.69 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 | 45 |
| 浦东 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S5000 | 5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海木礼商务咨询有限公司 | CWNS0.93-95/70-YQ | 1.3 | 更换燃烧器 | 12 |
| 浦东 | CWNS0.93-95/70-YQ | 1.3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海莫仕连接器有限公司 | ICW-40 | 0.57 | 更换锅炉 | 13.84 |
| 浦东 | FBB-100L | 1.4 | 更换锅炉 |
| 浦东 | ICW-40 | 0.57 | 更换锅炉 |
|  | 浦东 | 上海浦东南美水疗休闲俱乐部有限公司 | WNS1.4-0.098/95/70-Q | 2 | 更换燃烧器 | 14.5 |
| 浦东 | WNS0.7-0.098/95/70-Q | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | CHS0.47-90/70-Y(Q) | 0.67 | 更换燃烧器 | 18.06 |
| 浦东 | CHS0.47-90/70-Y(Q) | 0.67 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CHS0.47-90/70-Y(Q) | 0.67 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CHS0.35-90/70-Y(Q) | 0.5 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | CHS0.35-90/70-Y(Q) | 0.5 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海汇亨新亚大酒店有限公司 | ZZJ120-BBCC-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | ZZJ120-BBCC-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海浦东图书馆 | Vitomax200M241000 | 3 | 更换燃烧器 | 21.9 |
| 浦东 | Vitomax200M241000 | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海液化石油气经营有限公司 | WNS1-1.0-Y | 1 | 更换燃烧器 | 6 |
|  | 浦东 | 中国电信股份有限公司培训事业部 | ZKS40-80/60-10 | 0.67 | 更换燃烧器 | 17.66 |
| 浦东 | ZRQ-80W | 1.33 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | ZRQ-80W | 1.33 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海富士康有限公司 | Compact Gas1000 | 1.42 | 更换燃烧器 | 22.27 |
| 浦东 | Compact Gas1000 | 1.42 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | Compact Gas1400 | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海卓效能源科技有限公司 | Lss4.0-1.0-Y.Q | 4 | 更换燃烧器 | 13.5 |
|  | 浦东 | 远东国际租赁有限公司 | THW-I18/10NTE | 2.57 | 更换燃烧器 | 9.92 |
| 浦东 | THW-I18/10NTE | 2.57 | 更换燃烧器 | 9.92 |
|  | 浦东 | 中国金茂（集团）有限公司 | UL-S10000 | 10 | 更换燃烧器 | 90 |
| 浦东 | UL-S10000 | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S10000 | 10 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | UL-S10000 | 10 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司保利广场分公司 | PRE2800 | 4 | 更换燃烧器 | 40.5 |
| 浦东 | PRE2800 | 4 | 更换燃烧器 |
| 浦东 | PRE2800 | 4 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海曼萌酒店管理有限公司 | WNS0.7-1.0/95/70-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 | 12 |
| 浦东 | WNS0.7-1.0/95/70-Y(Q) | 1 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海中医药大学附属龙华医院 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 末端治理 | 17 |
| 浦东 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 末端治理 |
|  | 浦东 | 上海美超木业有限公司 | YYW-1500 | 2.14 | 油改气 | 8.5 |
|  | 浦东 | 上海东龙服饰有限公司 | WNS4-1.6-YQ | 4 | 更换燃烧器 | 12.5 |
|  | 浦东 | 上海交通职业技术学院 | EH-750 | 0.75 | 末端处理 | 17.9 |
| 浦东 | LSS1.0-1.0-Y | 1 | 末端处理 |
| 浦东 | LHS1.56-1.04-Y | 1.56 | 末端处理 |
|  | 浦东 | 上海新世纪企业管理有限公司 | WNS1.6-1-Y | 1.6 | 油改气 | 17 |
| 浦东 | WNS2.4-1-Y | 2.4 | 油改气 |
|  | 浦东 | 映瑞光电科技（上海）有限公司 | WNS1.4-0.6/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 浦东 | WNS1.4-0.6/95/70-YQ | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 浦东 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | GT 412 | 1 | 更换锅炉 | 12 |
| 浦东 | GT 412 | 1 | 更换锅炉 |
|  | 嘉定区 | 上海白熊药业有限公司 | WNS2-1.0-QY | 2 | 油改气，换燃烧器 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海通得丽反光材料有限公司 | YYW-1200YC | 1.70 | 油改气，换燃烧器 | 7.75 |
|  | 嘉定区 | 上海三星油墨厂 | WNS1-1.0-YQ | 1 | 末端治理 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海诚凯制衣有限公司 | WNS0.75-0.8-YQ | 0.75 | 末端治理 | 4.50 |
|  | 嘉定区 | 上海贝通色彩科技有限公司 | WNS1-0.7-Y(Q) | 1.00 | 更换燃烧器 | 5.69 |
|  | 嘉定区 | 上海味好美食品有限公司 | WNS4-1.0-Y.Q | 4.00 | 更换燃烧器 | 27 |
| 嘉定区 | WNS4-1.0-Y.Q | 4.00 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海天信织带有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 更换燃烧器 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海台安实业集团有限公司 | LSS0.5-1.0-Q | 0.5 | 末端治理 | 14.75 |
| 嘉定区 | YYW-2300Y/Q | 3.3 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海乐昌汽车配件有限公司 | WNS2-1.25-Y.Q | 2.00 | 油改气 更换燃烧器 | 8.25 |
|  | 嘉定区 | 上海芬纳输送带有限公司 | WNS4-1.25-YZ | 4.00 | 更换燃烧器 | 11.35 |
|  | 嘉定区 | 上海牧遥食品有限公司 | WNS4-1.25-Y、Q | 4 | 更换燃烧器 | 11.75 |
|  | 嘉定区 | 上海越汇金属处理有限公司 | WNS1.0-0.7-Q.Y | 1.00 | 油改气 更换燃烧器 | 8.15 |
| 嘉定区 | WNS1.0-0.7-Q.Y | 1.00 | 油改气 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海加翔涂装有限公司 | WNS1.5-1.0-YQ | 1.5 | 油改气 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 嘉定区 | 上海华润特种油品有限公司 | WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海东利油脂食品有限公司 | WNS4-1.25-QC | 4 | 油改气 更换燃烧器 | 11.75 |
|  | 嘉定区 | 上海时欣家具有限公司 | WNS2-1.25-Y/Q | 2 | 更换燃烧器 | 7.90 |
|  | 嘉定区 | 上海宪阳电镀有限公司 | WNS1.5-1.0-YC | 1.5 | 油改气 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 嘉定区 | 上海斯巴克科技实业有限公司 | YYW-700YC | 1 | 油改气 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 兴总食品企业（上海）有限公司 | 卧式烟管式锅炉 | 3.50 | 油改气 更换燃烧器 | 12.25 |
|  | 嘉定区 | 瑞丽（上海）洗涤有限公司 | LSS3-1.0-Q | 3.00 | 更换锅炉 | 11.00 |
|  | 嘉定区 | 上海碳酸钙厂有限公司 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 更换燃烧器 | 7.85 |
|  | 嘉定区 | 上海仁益制毡有限公司 | LSS1.5-1.0-Q-EH (EH1500G) | 1.5 | 更换锅炉 | 15.75 |
| 嘉定区 | EI-2000SK | 2 | 更换锅炉 |
|  | 嘉定区 | 上海爱思织带有限公司 | WNS2-1.0-Y.Q | 2 | 油改气 更换燃烧器 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | WNS2-1.0-YFY31 | 2 | 末端治理 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海迪美金属表面处理有限公司 | WNS1.5-1.0-Y.Q | 1.5 | 更换燃烧器 | 6.37 |
|  | 嘉定区 | 上海伟德汽车零部件有限公司 | WNS2-1.6-Q | 2 | 更换燃烧器 | 7.50 |
|  | 嘉定区 | 上海申黄粮油经营合作公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 油改气 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海安机阀门有限公司 | LSS1.0-0.8-Q | 1 | 更换锅炉 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海种良油脂化工有限公司 | WNS0.5-0.8-Y.Q | 0.5 | 油改电更换锅炉 | 3.00 |
|  | 嘉定区 | 上海麒麟食品有限公司 | LSS3.0-1.0-Y(Q) (CZI-3000GS) | 3 | 更换燃烧器 | 33 |
| 嘉定区 | CZI-3000GS | 3 | 更换燃烧器 |
| 嘉定区 | CZI-3000GS | 3 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 盈姿生物科技（上海）有限公司 | CZI-2000GS | 2 | 更换燃烧器 | 17 |
| 嘉定区 | CZI-2000GS | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海久事国际体育中心有限公司 | CALPAC | 2.50 | 更换燃烧器 | 19.5 |
| 嘉定区 | CALPAC | 2.50 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海尚杰特种润滑油有限公司 | YYL-240YC | 0.34 | 油改电更换锅炉 | 2.04 |
|  | 嘉定区 | 上海一品颜料有限公司 | LSS3.0-1.0-Y（Q） | 3.00 | 末端治理 | 19.5 |
| 嘉定区 | LSS2.0-1.0-Q | 2.00 | 末端治理 |
|  | 嘉定区 | 上海新康园食品有限公司 | LSS2-1.0-Q | 2.00 | 更换燃烧器 | 12.5 |
| 嘉定区 | RB-1250 | 2.00 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海勃展食品有限公司 | CZI-1000FH （LSS1.0-1.0-Y） | 1 | 更换锅炉 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | Vitoplex100 SX1 | 2.50 | 更换燃烧器 | 18.95 |
| 嘉定区 | Vitoplex200 SX2A | 2.28 |
|  | 嘉定区 | 舍弗勒投资（中国）有限公司 | GE615 | 2.00 | 更换燃烧器 | 17 |
| 嘉定区 | UNI 7000F | 2.00 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海文辉食品有限公司 | WNS4-1.25-Q(LN) | 4 | 更换燃烧器 | 6.97 |
|  | 嘉定区 | 艾仕得涂料系统（上海）有限公司 | WNS8-1.0-Y(Q) | 8.00 | 油改气 更换燃烧器 | 19.50 |
|  | 嘉定区 | 上海市新生活化妆品有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1.00 | 换燃烧器 | 6 |
|  | 嘉定区 | 上海美农生物科技股份有限公司 | WNS1-1.0-YQ | 1.00 | 更换锅炉 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 众爱食品（上海)有限公司 | ZH-500K | 0.50 | 油改电更换锅炉 | 3.00 |
|  | 嘉定区 | 上海仓部电子有限公司 | CZI-2000-F20S | 2 | 更换燃烧器 | 5.7 |
| 嘉定区 | LSS2.0-2.0-Y | 2 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 谷季（上海）食品有限公司 | WNS1-1.0-Y/Q | 1 | 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海利康生物高科技有限公司 | WNS1.0-1.0-Q | 1.00 | 油改气 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 吴羽（上海）碳纤维材料有限公司 | CZI-2000FS (LSS2.0-1.0-Y) | 2.00 | 油改气更换锅炉 | 25.5 |
| 嘉定区 | CZI-2000L-FS  (LSS2.0-1.0-Y) | 2.00 | 油改气更换锅炉 |
| 嘉定区 | CZI-2000L-FS  (LSS2.0-1.0-Y) | 2 | 油改气更换锅炉 |
|  | 嘉定区 | 上海绿地嘉创酒店管理有限公司 | BOV-1600GD | 2.65 | 更换燃烧器 | 27.05 |
| 嘉定区 | BOV-1600GD | 2.65 |
| 嘉定区 | BOV-1600GD | 1.32 |
|  | 嘉定区 | 上海益力多乳品有限公司 | CZI-2000L-FS | 2.00 | 更换燃烧器 | 42.5 |
| 嘉定区 | CZI-2000WS | 2.00 |
| 嘉定区 | CZI-2000WS | 2.00 |
| 嘉定区 | CZI-2000WS | 2.00 |
| 嘉定区 | CZI-2000WS | 2.00 |
|  | 嘉定区 | 野川化工（上海）有限公司 | LSS0.5-0.7-Y(Q) | 0.50 | 末端治理 | 3.00 |
|  | 嘉定区 | 上海乳品一厂分厂 | WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 末端治理 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海科迈防锈材料厂 | WNS1.5-1.0-Q.Y | 1.50 | 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 嘉定区 | 震旦（中国）有限公司 | CWNS0.7-85/65-Y.Q | 1.00 | 末端治理 | 6.00 |
| 嘉定区 | CWNS0.7-85/65-Y.Q | 1.00 | 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海帕卡兴产化工有限公司 | LSS2.0-1.0-Y-E1 | 2.00 | 末端治理 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海闸北油脂化工厂 | WNS1.5-1.0-Y（Q） | 1.50 | 油改气 更换燃烧器 | 7.25 |
|  | 嘉定区 | 上海金伴药业有限公司 | WNS2-1.0-Y | 2.00 | 油改气 更换燃烧器 | 11.5 |
| 嘉定区 | WNS0.5-1.0-Y | 0.50 |
|  | 嘉定区 | 上海千里生物科技有限公司 | WNS2-1.25-Y/Q | 2.00 | 更换燃烧器 | 11.5 |
| 嘉定区 | LSS0.5-0.7-Y | 0.50 | 末端治理 |
|  | 嘉定区 | 上海海祥家具有限公司 | WNS1-1.0-Y.Q | 1 | 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海宝龙康骏房地产开发有限公司 | ZWNS120-Q-K | 2 | 更换燃烧器 | 28 |
| 嘉定区 | ZWNS150-Q-K | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 嘉定区 | ZWNS150-Q-K/R | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海绿野香料有限公司 | WNS1.0-1.0-Y.Q | 1.00 | 油改气 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | FBA-060 | 1.00 | 更换锅炉 | 12 |
| 嘉定区 | FBA-060 | 1.00 |
|  | 嘉定区 | 上海海湾食品有限公司 | WNS2.0-1.0-Y.Q | 2.00 | 更换燃烧器 | 7.90 |
|  | 嘉定区 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | YYW-600Y（Q） | 0.85 | 油改气 更换燃烧器 | 5.10 |
|  | 嘉定区 | 上海安积大祷滤品有限公司 | WNS1-1.0-Y | 1.00 | 油改气更换锅炉 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海宜家调味食品有限公司 | YY(Q)W-850Y(Q) | 1.20 | 油改气更换锅炉 | 6.5 |
|  | 嘉定区 | 上海越康生物科技有限公司 | LSS0.2-0.8-YQ | 0.20 | 油改电 | 1.2 |
|  | 嘉定区 | 上海顶盛食品工业有限公司 | LSS2-1.0-Q | 2.00 | 更换锅炉 | 17 |
| 嘉定区 | LSS2-1.0-Q | 2.00 |
|  | 嘉定区 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3.00 | 更换燃烧器 | 22 |
| 嘉定区 | CWNS2.1-85/60-Y/Q | 3.00 |
|  | 嘉定区 | 上海世和时装有限公司 | LHS0.2-0.4-Y（Q） | 0.2 | 油改电 | 1.92 |
| 嘉定区 | LHS0.2-0.7-Y | 0.2 |
|  | 嘉定区 | 上海赛博化工有限公司 | WNS0.5-1.0-Y.Q | 0.50 | 油改气更换锅炉 | 3 |
|  | 嘉定区 | 上海洲辉羊毛脂有限公司 | WNS1.5-1.25-Y | 1.50 | 油改气更换锅炉 | 7.25 |
|  | 嘉定区 | 上海伟瑞油脂有限公司 | YQW-850Q | 1.20 | 更换燃烧器 | 14.9 |
| 嘉定区 | WNS1-1.0-Y | 1.00 |
| 嘉定区 | YSL300-Y | 0.40 |
|  | 嘉定区 | 上海亚森金属表面处理科技有限公司 | YY（Q)W-700Y/Q | 1 | 油改气更换锅炉 | 6 |
|  | 嘉定区 | 上海置彩实业有限公司 | YY（Q)L-600Y（Q） | 0.85 | 油改气 更换燃烧器 | 5.1 |
|  | 嘉定区 | 上海市嘉定区泡花碱厂 | WNS2-1.25-Y/Q | 2.00 | 更换燃烧器 | 8.50 |
|  | 嘉定区 | 上海楚艺佳有机硅材料有限公司 | YY（Q)W-350Y.Q | 0.5 | 更换热源机 | 3.00 |
|  | 嘉定区 | 上海一鸣过滤技术有限公司 | WNS1-1.0-YII（Q） | 1.00 | 油改气 更换燃烧器 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海强神保健品有限公司 | LNS0.2-0.8-Y.Q | 0.20 | 油改电更换锅炉 | 1 |
|  | 嘉定区 | 上海恒力水处理材料有限公司 | WNS4-1.25-YQ | 4.00 | 更换燃烧器 | 13.50 |
|  | 嘉定区 | 惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司 | YYW-470YC | 0.67 | 末端治理 | 4.02 |
|  | 嘉定区 | 上海太太乐食品有限公司 | WNS6-1.25-YZ | 6 | 更换燃烧器 | 75 |
| 嘉定区 | WNS6-1.25-YZ | 6 |
| 嘉定区 | WNS6-1.25-YZ | 6 |
| 嘉定区 | WNS12-1.25-Y(Q) | 12 |
|  | 嘉定区 | 上海新爱特家用电器有限公司 | CLHS0.6-90/70-Y(Q) | 0.85 | 油改气 更换燃烧器 | 10.2 |
| 嘉定区 | CLHS0.6-90/70-Y(Q) | 0.85 |
|  | 嘉定区 | 上海新思露棉塑纺织品有限公司 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 末端治理 | 8.85 |
|  | 嘉定区 | 上海华庄实业有限公司 | CLHS0.7-90/70-Y(Q) | 1.00 | 更换锅炉 | 6.00 |
|  | 嘉定区 | 上海森港板业有限公司 | YYW-1500Y.Q | 2.14 | 油改气 | 8.85 |
|  | 嘉定区 | 上海辰玥科技有限公司 | WNS4-1.6-Y.Q | 4.00 | 更换燃烧器 | 22 |
| 嘉定区 | WNS2-1.6-Y.Q | 2.00 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海华新丽华电力电缆有限公司 | LSS0.5-0.7-Y | 0.50 | 油改电 | 6 |
| 嘉定区 | LSS0.5-0.8-Y | 0.50 |
|  | 嘉定区 | 上海杰诺酒店管理有限公司 （南翔希尔顿逸林酒店） | CWNS1.75-85/60-Y.Q | 2.5 | 更换燃烧器 | 29.25 |
| 嘉定区 | CWNS1.75-85/60-Y.Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
| 嘉定区 | CWNS1.75-85/60-Y.Q | 2.5 | 更换燃烧器 |
|  | 嘉定区 | 上海美妆科技有限公司 | MNS1-1.0-Y/Q | 1 | 油改电 | 6 |
| 合计 | | |  | 7003.75 |  | 22092.12 |