## 基本信息
附件1 在用数据中心调研表（基本信息）
填报单位： | [12 empty] | 填表人： | [6 empty] | 联系电话： | [16 empty] | 邮箱地址：
机房信息 | [22 empty] | 机架信息 | [5 empty] | 装机服务器信息 | [9 empty] | 存力指标 | [11 empty] | 能效信息 |  |  |  |  | 网络及用户信息 | [6 empty] | 改造信息
序号 | 数据中心名称 | 运营主体 | 地址 |  | 机楼 | 投入运行时间 | 建设初始投资(万元) | 数据中心建设等级或标准 |  |  |  |  | 获得的认证、评估情况 | [5 empty] | 抗震级别 | 建筑形式 | 总建筑面积 | IT机房建筑面积 | 设计机架数 | 已建成机架总数 | 在用机架数 | 设计单机架功率 | 平均单机架运行功率 | 云计算技术部署机架占比 | 机器品牌/型号 | 处理器类型 | CPU/GPU处理器型号 | 机器规格 | 机器功率 | 装机服务器总数 | 机器数量 | 服务器CPU平均利用率 | 算力规模 | 总存储能力 | 存储型服务器台数 | 存储型服务器容量 | 计算型服务器台数 | 计算型服务器容量 | 包含固态硬盘的服务器台数 | 包含固态硬盘的服务器存储容量 | 磁盘阵列台数 | 磁盘阵列单台容量 | 外置分布式存储台数 | 外置分布式存储单台容量 | 包含固态硬盘的外置存储台数 | 包含固态硬盘的外置存储单台容量 | 设计PUE | PUE评测方式 | PUE评测单位 | 实测PUE | 实测WUE | 接入网络 级别 | 出口带宽 | 链接的运营商 |  |  |  |  | 整合改造情况 | 本年是否有改造 | 本年度扩建或改造投资(万元) | 本年度扩建或改造投资进度(%)
[8 empty] | GB2887标准 | GB50174标准 | TIA标准 | 自评标准 | 其它 | 数据中心绿色分级评估 | IT服务标准化认证（ISO20000） | 信息安全管理认证（ISO27001） | 质量保证体系认证（ISO9001） | 业务连续性管理体系认证（ISO22301） | 其它 | [39 empty] | 电信 | 移动 | 联通 | 其它运营商 | 其它运营商名称
单位 |  |  |  |  | 号（楼) | [15 empty] | 平方米 | 平方米 | 架 | 架 | 架 | Kw | Kw | % |  |  |  |  | Kw | U | 台 | % | TFlops | PB | 台 | TB | 台 | TB | 台 | TB | 台 | TB | 台 | TB | 台 | TB |  |  |  |  | L/kWh |  | Gbps
填表说明 |  | 1）对外提供IDC服务的填写具有IDC牌照的运营企业 2）企业或政府机构等自用数据中心，填写该数据中心管理运营单位 | 选择行政区域 | 具体至门牌号 | 填写主机房所在楼的楼号，如果数据中心机楼较多，需要拆分填写 | 该数据中心首次投入运行的时间，具体至“XX年XX月” |  | 选填机房等级和相关标准，如有多个标准，可以多选，如果所列标准没有，请在“其它”列补充 |  |  |  |  | 选填机房获得的认证评估，如获得多项认证评估，可以多选，如果所列条目没有，请在“其它”列补充， | [5 empty] | 抗震级别 | 建筑形式 | 包含机房和所有配套设施、运维人员办公室等在内的设计面积及设计可以安放机柜的地板面积 | 主机房面积 | 原有规划设计中需建设的机架总数 | 实际已经建设完成的机架数，包括在用和未用的机架 | 截止到目前正在使用的实际机架数 | 指机架设计总功率除以设计机架总数，如方案设计有1000个机架，其中，按6KW设计机架数为500个，按8KW设计的机架数为500个，则机架设计总功率为6*500+8*500=7000（KW），平均机架设计功率为7000/1000=7（KW） | 指实际已运行机架的平均功率，等于机架实际总功率除以实际使用机架总数，假设实际运行的机架中，M个机架的实际运行功率为AkW，N个机架的实际运行功率为BkW，那么，平均机架运行功率为：Prack=(M*A+N*B)/（M+N）（kW） | 包括公有云、私有云、混合云等 | [8 empty] | 统计总的浮点计算能力，选填 | 统计总的存储能力 | [12 empty] | 填写设计的年PUE值 |  |  | 填写实际测量的年PUE值 | 填写实际测量的WUE值 |  | 该数据中心的网络出口总带宽 | 多线请具体列出，如果链接的运营商不是电信、联通、移动，请在“其它运营商名称”列中填写相应的链接运营商名称
举例 | XXXX数据中心 | XXXX | 徐汇 | XXXX路XXXX号 | 1号楼 | 2012.01 |  | GB2887—2011 A级 | GB50174 A级 | TIA 942-T3 | 自评5星 |  | 有 |  | 有 |  | 有 |  | GB50011-2010 7度 | 独立建筑 | 30000 | 15000 | 2500 | 2200 | 2200 | 6 | 5 |  | 华为 | CPU |  | 4U | 3 | 22000 | [16 empty] | 1.3 | 第三方测试 | XXXX | 1.5 | 1.8 | 省级骨干网 | 80 | 有 | 无 | 无 | 无 |  | 利用云计算先进技术整合资源，改造升级 | 无
Note on I4: user: 本次新增

## 业务信息
附件1 在用数据中心调研表（业务信息）
填报单位： | [6 empty] | 填表人： | [5 empty] | 联系电话： | [10 empty] | 邮箱地址：
业务信息
序号 | 数据中心名称 | 机楼 | 应用类别及对应的机架使用情况 | [12 empty] | 应用类别及对应的机架使用情况 | [7 empty] | 服务类型及机柜使用情况 |  |  |  | 年度收入 | 年纳税额 | 年度运营成本
|  |  | 政企业务 |  |  | 金融业务 | 互联网业务 | [7 empty] | 其它业务 | 定制型出租 |  | 自用 |  | 批发型出租 |  | 零售型出租 |  | 托管、租凭、带宽出租等IDC基础服务 | 安全、网络加速、内容分发、备份等IDC增值服务 | IAAS/PAAS/SAAS等云服务 | 其他
|  |  | 政务 | 企业 | 工业 |  | 公有云 | 网站 | 视频 | AI | 电商 | 游戏 | 支付 | 其它
单位 |  | 号楼 | % | % | % | % | [8 empty] | % | 架 | 占比 | 架 | 占比 | 架 | 占比 | 架 | 占比 | 架 | 架 | 架 | 架 | 万元 | 万元 | 万元 | bar: 互联网业务 公有云 to 互联网业务 其它
填表说明 |  |  | 根据不同的应用类别，分别填写对应的在用机架的占比情况，这些业务的占比加起来为100% | [12 empty] | 根据不同的应用类别，分别填写对应的在用机架数量，且应用类别占比总和为100% | [11 empty] | 填写上年度的数据
举例 | XXXX数据中心 | 1 | 20% |  |  | 30% | 20% | 5% | 5% | 10% | 2% | 2% | 3% | 3% | 0% | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 200 |  | 1300 | 200 | 700
1
2
3
4

## 配套信息
附件1 在用数据中心调研表（配套信息）
填报单位： 填表人： 联系电话： 邮箱地址：
序号 | 数据中心名称 | 机楼 | 市电引入 |  | 用电情况 |  |  |  |  | 电源类型使用占比 |  |  | 电源负载率情况 |  | 网络 |  |  |  | 技术相关 |  |  | 耗水量 |  | 制冷 |  | 气流组织形式 |  | 自然冷源使用 | 节能技术 | [9 empty] | 能源形式 |  | 能源监测 | 清洁能源利用率 | 采用清洁能源类型
|  |  |  | 其它方式 | 用电类型 | 总配电量 | 数据中心年累计用电量 | 市电接入变压器数量 | 平均电价 | UPS | 高压直流 | 市电直供 | 变压器平均负载率 | UPS平均负载率 | 数据中心网络总时延 | 固定宽带平均下载速率 | 移动宽带平均下载速率 | 互联网宽带接入端口数量 | 年度软硬件研发总投入 | 数据中心相关发明专利、软著授权总数 | 运维人员数量 | 设计年耗水量 | 实际年耗水量 | 制冷方式 | 制冷方式其他 | 送风方式 | 送风方式其它 | 全年自然冷源使用时间 | 整机柜 | 模块化 | 液冷 | 蒸发冷却 | 自然冷源 | UPS优化 | 光盘库存储 | 精确送风 | 冷热通道隔离 | 其他节能技术 | 集中式 | 分布式 |  |  | 采购绿证 | 绿电（太阳能） | 绿电（水能） | 绿电（风能） | 绿电（生物质能） | 绿电（氢能） | 绿电（地热能） | 绿电（核能） | 未使用
单位 |  | 号楼 |  |  |  | KVA | KWh |  | 元/度 | % | % | % | % | % | ms | Mbit/s | Mbit/s | 万个 | 万元 | 个 | 个人 | 万吨 | 万吨 |  |  |  |  | 小时 | [13 empty] | %
填表说明 |  |  | 根据实际情况选择下拉菜单对应项，如果没有，请选择“其他”，并在后列简要说明市电引入方式 |  |  |  | 最近1年该数据中心的累计用电量 |  |  | 根据不同电源类型的容量使用，填写占比数据 | [13 empty] | 根据实际情况选择下拉菜单对应项，如果没有，请选择“其他”，并在后列简要说明制冷方式 |  | 与制冷方式填写方法类似 |  |  | 有无采用 | [8 empty] | 如果节能技术不在前几列，请在此列填写已使用的节能技术 | 根据能源形式选择填写，如果都有，可以多选 |  | 是否有能源监测系统 |  | 有无使用 | [7 empty] | 若未采用清洁能源，在此处打√
举例 | XXX数据中心 | 1 | 两路不同变电站 |  | 工业 | 24000 | 300000 | 2 | 0.8 | 10% | 20% | 70% | 80 | 84 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 风冷 |  | 下送 |  | 3000 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  | 无 |  |  |  | √ |  | √ |  | √

## Sheet2 (hidden)
行政区 | 机房分类 | 机房属性 | 对象分类 | 街道、镇 | GB2887标准 | 自评5星 | GB50174 | TIA | 认证评估 | 抗震级别 | 建筑形式 | 主要行业类型1 | 市电引入方式 | 电源类型 | 油机发电 | 制冷方式 | 送风方式 | 冷热通道 | 接入网络级别 | 运营商 | 获得的认证、评估情况 | 用电类型 | PUE评测方式 | 处理器类型 | 机器规格
黄浦 | IDC | 自建 | 企业 | 陆家嘴街道 | GB2887—2011 A级 | 自评5星 | GB50174 A级 | TIA 942-T1 | 数据中心绿色分级评估 | GB50011-2010 6度 | 独立建筑 | 政企业务 | 两路不同变电站 | 有 | 有 | 风冷 | 上送 | 有 | 国家级骨干网 | 移动 | 有 | 工业 | 自测 | CPU | 1U
徐汇 | DC | 合作 | 政府 | 潍坊新村街道 | GB2887—2011 B级 | 自评4星 | GB50174 B级 | TIA 942-T2 | IT服务标准化认证（ISO20000） | GB50011-2010 7度 | 部分建筑 | 金融业务 | 两路同一变电站 | 无 | 无 | 水冷 | 下送 | 无 | 省级骨干网 | 联通 | 无 | 商业 | 第三方测试 | GPU | 2U
长宁 |  |  |  | 塘桥街道 | GB2887—2011 C级 | 自评3星 | GB50174 C级 | TIA 942-T3 | 信息安全管理认证（ISO27001） | GB50011-2010 8度 |  | 互联网业务 | 单路 |  |  | 混合 | 侧送 |  | 城域网 | 电信 |  | 大工业 |  | 其它 | 4U
静安 |  |  |  | 洋泾街道 |  | 自评2星 |  | TIA 942-T4 | 质量保证体系认证（ISO9001） | GB50011-2010 9度 |  | 其他业务 | 其它 |  |  | 其它 | 其它 |  | 政府专网 | 其他 |  | 直供电 |  |  | 其它
普陀 |  |  |  | 花木街道 |  | 自评1星 |  |  | 业务连续性管理体系认证（ISO22301） | [9 empty] | 其它 |  |  | 其它
虹口 |  |  |  | 金杨新村街道 |  |  |  |  | 无
杨浦 |  |  |  | 沪东新村街道 |  |  |  |  | 其它
闵行 |  |  |  | 浦兴路街道
宝山 |  |  |  | 上钢新村街道
嘉定 |  |  |  | 南码头路街道
浦东 |  |  |  | 周家渡街道
金山 |  |  |  | 东明路街道
松江 |  |  |  | 南汇新城镇
青浦 |  |  |  | 川沙新镇
奉贤 |  |  |  | 祝桥镇
崇明 |  |  |  | 金桥镇
曹路镇
张江镇
合庆镇
唐镇
高桥镇
高东镇
高行镇
三林镇
北蔡镇
康桥镇
周浦镇
航头镇
新场镇
宣桥镇
惠南镇
老港镇
万祥镇
大团镇
泥城镇
书院镇