# 附件6

**能效“领跑者”自评估报告大纲**

**（通信业领域）**

**XXX公司（企业公章）**

**20XX年XX月**

一、近期节能工作总结

**1.1能源管理制度建设情况**

总结企业在能源管理制度方面的工作，包括能源管理制度、节能目标责任制、节能激励约束机制、用能设备维护管理、节能培训与宣传等。

**1.2节能技术改造情况**

总结企业在节能技改方面的工作，包括主要用能设备的节能措施和节能效果，以及可再生能源利用、合同能源管理等方面的工作。

**1.3能源管控能力建设情况**

总结企业在能源分级分项计量、在线监测系统方面的建设工作，以及能源统计分析、能源审计挖潜等方面的能效对标工作。

二、能效水平项自评估

**2.1 能效水平计算**

根据《数据中心领域上海能效“领跑者”能效水平计算细则》要求，计算出企业的综合电能使用效率。

**2.2 能效水平对标及打分**

将企业的单位产品能耗与相应的能源消耗限额中的先进值对标，并根据《数据中心领域上海能效“领跑者”评分标准》中的能效水平项来进行预评分。

三、节能措施项自评估

根据《数据中心领域上海能效“领跑者”评分标准》中的节能措施项，逐一进行预评分，并准备相关证明材料。

**3.1能源管理制度及规章制度体系**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1）根据国家节能法律法规和地方节能政策，制定完备的能源管理规章制度 | 0.4 |  |  |
| 2）制定生产环节节能操作规范，日常用能行为规范 | （1）设立能源统计岗位，建立健全能源消费原始记录和统计台账 | 0.4 |  |  |
| （2）建立健全节能激励约束机制，实施主要耗能设备能耗定额管理制度 | 0.4 |  |  |
| （3）加强机房空调温度管理，机房送风温度不低于18摄氏度 | 0.4 |  |  |
| （4）加强用能设备维护管理，定期对不间断电源系统、空调、照明等用能设备进行巡检维护，开展大型耗能设备节能测试 | 0.4 |  |  |
| 3）建立能源管理政策和制度规范执行情况的监督机制 | 1 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.2 节能目标责任制和节能规划计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1）节能目标责任制建设 | 建立年度节能目标责任制，有明确的节能目标 | 0.5 |  |  |
| 为完成节能目标，有具体的措施、工作计划和资金保障 | 0.5 |  |  |
| 完成节能考核指标 | 1 |  |  |
| 2）节能规划计划 |  根据《企业节能规划编制通则》（GB/T 25329-2010），编制节能规划 | 1 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.3 能源管理人员的配备、管理、绩效考核及培训**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1) 建立有效的能源管理领导制度和工作体系 | 0.5 |  |  |
| 2) 节能工作机制实际有效运行 | 0.5 |  |  |
| 3) 能源管理机构、岗位（负责人）按要求进行备案 | 1 |  |  |
| 4) 能管人员具备专业技术能力、定期接受专业培训 | 1 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.4 收集分析用能情况，挖掘节能潜力**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1)  建立能源统计台帐，建立相关系统或设备、设施的能源档案 | 1 |  |  |
| 2)  编制年度能源消费综合平衡表，开展能源统计分析 | 1 |  |  |
| 3)  掌握本单位各项设施、运行系统和用能设备的用能参数及能效状况 | 1 |  |  |
| 4)  能效诊断和节能挖潜 | 按照《企业能源审计技术通则》（GB/T 17166- 1997）开展全面能源审计 | 0.5 |  |  |
| 根据能源审计和能效诊断结果，制定并落实节能整改措施 | 0.5 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.5 用能计量、监测和报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1) 能源计量满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/T 17167-2006）等国家相关标准要求 | 1 |  |  |
| 2) 定期对相关部门节能工作进行评估 | 1 |  |  |
| 3) 对年度能源管理工作进行总结和下年度节能工作进行部署 | 1 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.6 采用先进节能技术措施和高效设备**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1）采用合同能源管理模式实施节能改造，至少实施过1项节能技术 | 0.5 |  |  |
| 2）设备采购及更换时充分考虑节能与提高能效 | 0.5 |  |  |
| 3) 对主要用能设备和系统进行调适优化 | 0.5 |  |  |
| 4）采用工信部发布的《绿色数据中心先进适用技术目录》或上海市类似目录所推荐的或类似的先进绿色节能技术，每项技术0.5分。 | 4.5 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.7 执行节能法律法规及有关规定**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1）执行能耗限额标准制度 | 0.5 |  |  |
| 2）执行节能评估审查制度 | 0.5 |  |  |
| 3) 落实电机、空调、采暖、电器、照明等高能耗设备（产品）的淘汰制度 | 0.5 |  |  |
| 4）执行节能法律法规其他有关规定，并完成国家或本市要求的节能减排方面的其他各专项工作 | 0.5 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

**3.8 对标管理活动**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **满分** | **自评分** | **备注** |
| 1）现状分析  | 成立对标活动小组，明确职责及分工 | 0.2 |  |  |
| 对标指标进行分析，编写对标指标调研分析报告 | 0.2 |  |  |
| 2）选定标杆  | 以国内行业先进水平作为标杆对象得1分 | 1 |  |  |
| 以国内行业限定值作为标杆对象得0.5分 |
| 3）对标分析  | 对对标指标进行分析，并建立对标指标三级指标体系 | 0.2 |  |  |
| 与确立的标杆值比对，找出差距，并对存在问题进行分析 | 0.2 |  |  |
| 4）对标基础 | 明确对标指标计算范围、完善对标指标基础计量工作 | 0.2 |  |  |
| 5）对标实践  | 按照对标活动要求，制定具体详实的能效对标活动实施方案 | 1 |  |  |
| 对标实施方案切实可行 | 0.5 |  |  |
| 每项改进措施落实了具体责任人和有时间节点安排 | 0.5 |  |  |
| 按照对标实施方案和措施计划，落实改进率100%的，2分，落实改进率60%的，1分；30%以上的，0.5分，30%以下的，不得分 | 2 |  |  |

评分相关说明，包括文字、照片等素材。

四、活动相关建议

对本年度能效领跑者活动的实施提出相关建议，包括实施方案的流程、评价方法以及评价标准等。

五、附件

相关证明材料列表