附件
2025年上海市迎峰度冬有序用电方案

一、编制原则

1.落实市政府“三个确保、一个坚持”

确保居民生活用电不受影响，确保重要用户的用电需要，确保城市运行和电网的安全有序，坚持限电不拉电。

2.坚守保民生底线

坚决做到限电不拉闸、限电不限民用，任何情况下不限居民、不拉居民。优先保障民生相关、重要用户、重大项目的正常用电，对民生保障和稳增长重点用户只监不限。

3.“有保有限、统筹公平”原则

公平合理落实有序用电措施，在“六保五限”（详见附则）基础上，突出“保民生”，限电不拉闸，优先保障民生相关正常用电；两高行业先行，先行安排石化、化工、非金属矿物制品、钢铁、有色等高能耗行业资源执行。工商统筹落实负荷管理措施，更加适配本市经济运行和负荷特性。

4.实施分层分级管理

有序用电方案应明确各级方案用户清单和可降负荷，并针对用电热点地区制定专项有序用电措施，根据缺口大小、轻重缓急、资源构成、执行准备时间、影响范围等因素，细化有序用电方案分层分区分级，科学确定各级方案调用方式和实施时段，在保障电网安全稳定运行的同时，避免对社会面影响和用户经济损失。

二、2025年迎峰度冬电力供需形势分析

1.负荷预测

今冬常年平均天气条件下，预计最高用电负荷3600万千瓦；若出现持续极端寒潮天气，预计最高可达3750万千瓦，较冬季历史纪录（2023年冬季最高负荷）增长7.17%。

2.供应能力

预计冬季高峰上海最大可调出力为2410（早峰）、2360（晚峰）万千瓦，计划受电电力约1318（早峰）、1379（晚峰）万千瓦，考虑预留旋备104万千瓦后，最大供应能力约为3624（早峰）、3635（晚峰）万千瓦。

3.平衡情况

今冬电力供需总体有保障，常年天气条件下晚峰紧平衡，如遇极端低温，电力缺口可能达115万千瓦，尖峰电力缺口需要通过跨省应急支援和虚拟电厂等措施予以平衡。
4.负荷特性

上海冬季用电高峰一般出现在晚峰，若出现持续极端低温天气，采暖负荷将大幅攀升，最大可达1450万千瓦，约占总负荷的39%。由于晚峰时段居民负荷占比大幅增长，叠加光伏不参与电力平衡因素，因此负荷管理要求更高、难度更大。
三、方案内容

（一）方案概述

按照《电力负荷管理办法（2023年版）》的要求，有序用电规模达到历史最高负荷的30%，最大可降负荷1290万千瓦，共涉及用户4.2万户，其中工业用户1.92万户、商业用户2万户、临时用电用户0.28万户，按比例分配到各区。

方案分为六级，按照每5%一级制订预案和明确运用规范。方案优先保障居民、民生相关、重要用户、重大项目的正常用电，对涉及民生保障和稳增长的重点企业只监不限。针对今冬局部热点地区可能存在的供电瓶颈，制定专项的负荷管理方案。建立重点保障用户白名单机制和两高企业优先让电机制，各区按照国家和我市重点任务要求确定保障供电白名单。

（二）六级方案构成

1.第Ⅰ级方案采用工商业及两高用户错峰方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来一天及以上，发生电力缺口约215万千瓦以内时，启动本方案。方案主要采用工商业及两高用户错峰方式执行。涉及用户包括商业高压用户及工业高压用户、宝钢股份、金山石化、两高用户、临时用电用户等共1.37万户。宝钢股份、金山石化可中断负荷最大调控深度达30万千瓦、7万千瓦，其他用户调控深度通常为10-30%，原则上不超过50%。

市电力公司提前一天及以上通知用户。单次执行时长一般不超过当日24小时，补偿标准为0.3元/千瓦时。该方案社会影响范围相对可控，可中断负荷反应快速、分合灵活，可以抵御大部分的短时间小缺口。

2.第Ⅱ级方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷为4000千瓦及以上）避峰方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来一天及以上，发生电力缺口约430万千瓦以内时，在实施第Ⅰ级方案基础上启动，方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷为4000千瓦及以上）避峰方式执行。涉及用户包括两高用户、工业类高压用户以及商业类高压用户等约0.28万户，用户调节深度不超过50%。

市电力公司提前一天及以上通知用户。单次执行时长一般不超过当日24小时，补偿标准为0.3元/千瓦时。该方案社会影响范围相对可控，可中断负荷反应快速、分合灵活，可以抵御大部分的短时间小缺口。

3.第Ⅲ级方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷为700至4000千瓦）避峰方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来一天及以上，发生电力缺口约645万千瓦以内时，在实施第Ⅰ、Ⅱ级方案基础上启动，方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷为700至4000千瓦）避峰方式执行。涉及用户包括工业类高压用户以及商业类高压用户等约0.81万户，用户调节深度不超过50%。

市电力公司提前一天及以上通知用户。单次执行时长一般不超过当日24小时，补偿标准为0.3元/千瓦时。该方案可中断负荷反应快速、分合灵活，可以抵御较大规模短时间缺口。

4.第Ⅳ级方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷700千瓦以下）及低压工商业用户避峰方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来一天及以上，发生电力缺口约860万千瓦以内时，在实施第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级方案基础上启动，方案主要采用工商业高压用户（2024年冬季负荷为700千瓦以下）及低压工商业用户避峰方式执行。涉及用户包括工业类高压用户、工业类低压用户、商业类高压用户以及商业类低压用户等用户2.54万户，用户调节深度不超过50%。

市电力公司提前一天及以上通知用户。单次执行时长一般不超过当日24小时，补偿标准为0.3元/千瓦时。该方案社会影响范围大，可中断负荷反应较慢，可以抵御大规模的短时间缺口。

5.第Ⅴ级方案主要采用商业用户调休方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来3天及以上，发生电网出现连续电力缺口约1075万千瓦以内时，在实施第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级方案基础上启动，方案主要采用商业用户调休方式执行，涉及用户包括商业高压和低压用户约0.99万户。调节深度为除保安负荷以外的所有不涉及人身安全、公共安全、重大经济损失的可停负荷，空调全停。为避免频繁启停对用户经营安排的影响，单次持续时长通常不少于2天，一般按周执行。
市电力公司提前3天及以上通知用户，一般提前1周安排。该方案无补偿，社会影响范围大，可中断负荷反应较慢，可以抵御周级的大规模总体性缺口和局部区域缺口。

6.第Ⅵ级方案主要采用工业用户调休方式，最大可降负荷215万千瓦

预计未来3天及以上，发生电网出现连续电力缺口约1290万千瓦以内时，在实施第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级方案基础上启动，方案主要采用工业用户调休方式执行，涉及工业高压和低压用户约1.12万户，用户涉及宝钢股份、金山石化、两高用户、工业类高压用户以及工业类低压用户。宝钢股份累计调控深度为45万千瓦，金山石化累计调控深度为17万千瓦，其余用户调节深度为除保安负荷以外的所有不涉及人身安全、公共安全、重大经济损失的可停生产负荷。为避免频繁启停对用户生产安排的影响，单次持续时长通常不少于2天，一般按周执行。

市电力公司提前3天及以上通知用户，一般提前1周安排。该方案无补偿，社会影响范围大，可中断负荷反应较慢，可以抵御周级的大规模总体性缺口和局部区域缺口。为保障城市安全运行和基本物资生产供应，工业调休方案放在最后。

本方案能够应对大部分灾害性天气、机组跳闸、外来受电通道故障等原因造成的可预知的电力供应缺口。各级方案和子方案可根据电力分区供需平衡情况和缺口量级，按电网分区、行政区域、故障范围等灵活组织、独立实施。如局部区域集中出现较大缺口，导致部分区域被迫实施更高一级有序用电措施时，参与用户均按实际实施措施的补偿标准执行。
四、多措并举实施削峰措施

按照国家发展改革委要求，在现有电力资源用足、电网运行优化潜力用尽的情况下，需求侧管理将作为缓解电力缺口的最重要手段。我市要落实“向管理要效益”的指示，坚持“虚拟电厂先行、需求响应优先、有序用电保底、紧急负荷压降应急、空调节能助力”的原则，进一步深化电力需求侧管理，创新完善削峰填谷措施，从供需两端发力确保电力供需平衡。

1.虚拟电厂先行

进一步挖掘电动汽车、楼宇空调、数据中心、储能、分布式发电等灵活调节资源，实现虚拟电厂可调能力100万千瓦。若预测电网出现短时缺口，可通过市场激励手段，快速启动虚拟电厂，保障供需平衡。
2.需求响应优先

除100万千瓦虚拟电厂可调资源外，还准备了115万千瓦两高、临时用电、工商业等需求响应资源。若虚拟电厂不能平衡电网缺口，可通过市场激励手段，通过日前通知形式，启动需求响应资源，降低次日高峰用电负荷。

3.有序用电保底

在可预知电力供应不足等情况下，依靠提升发电出力、市场组织、虚拟电厂、需求响应、应急调度等各类措施后，仍无法满足电力电量供需平衡时，通过行政措施和技术方法，依法依规控制部分用电负荷，维护供用电秩序平稳。一是工商业及重点控制用户实施错峰措施215万千瓦。二是工商业用户实施避峰措施645万千瓦。三是工商业用户实施调休措施430万千瓦，调休措施主要为应对极端情况做准备，在本市因燃料供应不足、跨省输电通道故障等原因导致市外来电无法按计划落实，再叠加持续极端天气和设备故障将可能造成长时间的电力电量缺口时采用。三项合计1290万千瓦。

4.紧急负荷压降应急

按照“限电不拉闸”原则，在电网出现紧急事故或突发性缺口，需快速临时降低负荷以保障电网安全运行时，可通过电力负荷管理系统对安装负荷管理终端的用户临时压降负荷，最大可降负荷350万千瓦。

5.空调节能助力
一是强化空调负荷调节，各区电力运行主管部门会同电力公司、虚拟电厂运营商、业主方等各类主体，通过虚拟电厂聚合、应急直连直控等方式，形成10万千瓦负荷调节能力。二是强化空调节能使用，政府机关、公共事业单位应严格执行冬季空调温度设置不高于20℃的规定，力争削减负荷10万千瓦。三是积极倡导居民空调节电，开展居民“高峰时段调低1℃”行动，通过居民用电“碳普惠”、“送积分”等形式，有序引导居民自愿参与空调负荷调节。

五、工作机制

1.健全新型电力负荷管理中心

市区两级负荷管理协调机制按照“政府主导、电网组织、政企协同、用户实施”的原则开展工作，持续完善电动汽车、楼宇空调、数据中心、储能、分布式发电等虚拟电厂资源排查机制，推进虚拟电厂高质量发展。市电力公司要加强市电力负荷管理中心和专业力量建设，在市经济信息化委指导下，负责本市负荷管理方案编制和日常负荷管理工作，负责新型电力负荷管理系统建设、安装和运行维护、有序用电措施执行和分析等工作，做好有序用电方案宣传、培训、演练。

2.多措并举强化协调保障

市级用电协调小组将加强部门协同、市区联动，精准落实负荷管理各项措施，推动完善空调负荷调控和倡导节能节电工作；电力公司将积极发挥虚拟电厂和需求响应调节作用，缓解供需平衡压力；根据节能减排政策配合开展两高企业让电工作；按相关部门要求，完善调休企业灵活工时安排、景观灯光响应预案和极端低温天气临时停止户外施工预案。

3.强化有序用电演练

分层分区制订相关演练方案，定期组织市区负荷管理协调机制开展有序用电演练和培训，确保各项措施演练到位、培训到位、落实到位。

六 、附则

按照《电力负荷管理办法（2023年版）》：

（一）重点保障以下用电

（1）应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；

（2）危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷；

（3）重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户；

（4）供水、供热、供能等基础设施用户；

（5）居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电；

（6）国家重点工程、军工企业。

（二）重点限制以下用电

（1）违规建成或在建项目；

（2）产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；

（3）单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；

（4）景观照明、亮化工程；

（5）其他高耗能、高排放、低水平企业。依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，优先限制能效水平低于基准水平的企业用电需求。

附表：1.上海市2025年迎峰度冬有序用电方案列表

2.上海市2025年迎峰度冬有序用电方案区域调控目标

3.上海市2025年迎峰度冬调控资源分布表

附表1
上海市2025年迎峰度冬有序用电方案列表
单位：万千瓦

	序号
	有序用电资源组名称
	最大可降负荷
（万千瓦）

	
	
	

	
	
	

	
	第一级方案
	215.00

	资源组1
	宝钢股份公司错峰组
	30.00

	资源组2
	金山石化错峰组
	7.00

	资源组3
	两高用户错峰组
	15.88

	资源组4
	临时用电用户错峰组
	25.64

	资源组5
	工业类高压用户错峰组
	82.97

	资源组6
	商业类高压用户错峰组
	53.51

	
	第二级方案
	215.00

	资源组7
	两高用户避峰组
	13.32

	资源组8
	工业类高压用户（4000千瓦及以上）避峰组
	112.00

	资源组9
	商业类高压用户（4000千瓦及以上）避峰组
	89.68

	
	第三级方案
	215.00

	资源组10
	工业类高压用户（700至4000千瓦）避峰组
	91.67

	资源组11
	商业类高压用户（700至4000千瓦）避峰组
	123.33

	
	第四级方案
	215.00

	资源组12
	工业类高压用户（700千瓦以下）避峰组
	93.91

	资源组13
	工业类低压用户避峰组
	16.33

	资源组14
	商业类高压用户（700千瓦以下）避峰组
	65.14

	资源组15
	商业类低压用户避峰组
	39.62

	
	第五级方案
	215.00

	资源组16
	商业类高压用户调休组
	208.27

	资源组17
	商业类低压用户调休组
	6.73

	
	第六级方案
	215.00

	资源组18
	宝钢股份公司调休组
	15.00

	资源组19
	金山石化调休组
	10.00

	资源组20
	两高用户调休组
	18.77

	资源组21
	工业类高压用户调休组
	166.50

	资源组22
	工业类低压用户调休组
	4.73

	
	有序用电资源组合计
	1290.00


附表2 

上海市2025年迎峰度冬有序用电方案区域调控目标
单位：万千瓦

	行政区
	方案最大调控负荷
	各区各级调控负荷

	
	
	第一级方案
	第二级方案
	第三级方案
	第四级方案
	第五级方案
	第六级方案

	宝山区
	103.77 
	14.15 
	14.86 
	16.84 
	21.24 
	12.83 
	23.85 

	崇明区
	25.72 
	3.78 
	5.39 
	3.34 
	4.52 
	4.49 
	4.20 

	奉贤区
	56.46 
	8.33 
	9.57 
	9.79 
	9.99 
	4.51 
	14.27 

	虹口区
	27.79 
	3.87 
	7.08 
	4.40 
	4.54 
	6.35 
	1.55 

	黄浦区
	46.02 
	5.88 
	9.02 
	10.27 
	7.80 
	12.95 
	0.10 

	嘉定区
	98.03 
	14.41 
	16.52 
	16.92 
	17.26 
	16.99 
	15.93 

	金山区
	72.03 
	10.54 
	12.08 
	12.46 
	12.75 
	12.37 
	11.83 

	静安区
	44.87 
	6.23 
	10.60 
	8.90 
	6.50 
	11.20 
	1.44 

	闵行区
	130.42 
	19.06 
	22.14 
	21.22 
	23.53 
	17.19 
	27.28 

	浦东新区
	316.80 
	46.52 
	53.41 
	54.68 
	55.79 
	54.92 
	51.48 

	普陀区
	31.43 
	5.15 
	6.11 
	6.36 
	4.16 
	7.86 
	1.79 

	青浦区
	91.38 
	13.89 
	15.02 
	16.29 
	16.60 
	14.21 
	15.37 

	松江区
	61.50 
	9.03 
	10.37 
	10.62 
	10.83 
	10.66 
	9.99 

	徐汇区
	49.07 
	7.20 
	8.07 
	9.69 
	8.13 
	14.05 
	1.93 

	杨浦区
	41.51 
	6.46 
	7.65 
	7.08 
	5.47 
	7.04 
	7.81 

	长宁区
	31.20 
	3.50 
	7.11 
	6.14 
	5.89 
	7.38 
	1.18 

	宝钢
	45.00
	30.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.00

	金山石化
	17.00
	7.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10.00

	合计
	1290.00
	215.00
	215.00
	215.00
	215.00
	215.00
	215.00


附表3

上海市2025年迎峰度冬调控资源分布表

单位：万千瓦

	资源组
	总负荷
	调控负荷
	有序用电资源统计
	错峰资源
	避峰资源
	调休资源

	
	
	
	错峰资源
	避峰资源
	调休资源
	第一级方案
	第二级
	第三级
	第四级
	第五级
	第六级

	
	
	可降

负荷
	累计

占比
	可降

负荷
	资源

占比
	可降

负荷
	资源

占比
	可降

负荷
	资源

占比
	可降

负荷
	累计调

节深度
	可降

负荷
	累计调

节深度
	可降

负荷
	累计调

节深度
	可降

负荷
	累计调

节深度
	可降

负荷
	累计调

节深度
	可降

负荷
	累计调

节深度

	宝钢股份
	160.00 
	45.00 
	28.13%
	30.00 
	18.75%
	0.00 
	0.00%
	15.00 
	9.38%
	30.00 
	18.75%
	0.00 
	18.75%
	0.00 
	18.75%
	0.00 
	18.75%
	0.00 
	18.75%
	15.00 
	28.13%

	金山石化
	60.00 
	17.00 
	28.33%
	7.00 
	11.67%
	0.00 
	0.00%
	10.00 
	16.67%
	7.00 
	11.67%
	0.00 
	11.67%
	0.00 
	11.67%
	0.00 
	11.67%
	0.00 
	11.67%
	10.00 
	28.33%

	两高用户
	193.50 
	47.97 
	24.79%
	15.88 
	8.21%
	13.32 
	6.88%
	18.77 
	9.70%
	15.88 
	8.21%
	13.32 
	15.09%
	0.00 
	15.09%
	0.00 
	15.09%
	0.00 
	15.09%
	18.77 
	24.79%

	临时用电用户
	78.80 
	25.64 
	32.54%
	25.64 
	32.54%
	0.00 
	0.00%
	0.00 
	0.00%
	25.64 
	32.54%
	0.00 
	32.54%
	0.00 
	32.54%
	0.00 
	32.54%
	0.00 
	32.54%
	0.00 
	32.54%

	工业类高压用户
	1167.57 
	547.05 
	46.85%
	82.97 
	7.11%
	297.58 
	25.49%
	166.50 
	14.26%
	82.97 
	7.11%
	112.00 
	16.70%
	91.67 
	24.55%
	93.91 
	32.59%
	0.00 
	32.59%
	166.50 
	46.85%

	工业类低压用户
	45.62 
	21.06 
	46.16%
	0.00 
	0.00%
	16.33 
	35.80%
	4.73 
	10.37%
	0.00 
	0.00%
	0.00 
	0.00%
	0.00 
	0.00%
	16.33 
	35.80%
	0.00 
	35.80%
	4.73 
	46.16%

	商业类高压用户
	1067.41 
	539.93 
	50.58%
	53.51 
	5.01%
	278.15 
	26.06%
	208.27 
	19.51%
	53.51 
	5.01%
	89.68 
	13.41%
	123.33 
	24.97%
	65.14 
	31.07%
	208.27 
	50.58%
	0.00 
	50.58%

	商业类低压用户
	73.06 
	46.35 
	63.44%
	0.00 
	0.00%
	39.62 
	54.23%
	6.73 
	9.21%
	0.00 
	0.00%
	0.00 
	0.00%
	0.00 
	0.00%
	39.62 
	54.23%
	6.73 
	63.44%
	0.00 
	63.44%

	合计
	2845.96 
	1290.00 
	45.33%
	215.00 
	7.55%
	645.00 
	22.66%
	430.00 
	15.11%
	215.00 
	7.55%
	215.00 
	15.11%
	215.00 
	22.66%
	215.00 
	30.22%
	215.00 
	37.77%
	215.00 
	45.33%


	上海市经济和信息化委员会办公室
	2025年12月18日印发

	
	


PAGE  


